## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-14 00:00:00 至 2024-05-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.209 | 7.13 | 7.16 | 7.19 | 2.169 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.51 | 0.003
01~02时 | 16.221 | 7.12 | 7.15 | 7.18 | 1.7 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.273 | 0.004
02~03时 | 11.491 | 7.11 | 7.16 | 7.19 | 1.865 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.321 | 0.003
03~04时 | 1.299 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 2.2 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.522 | 0.001
04~05时 | 0.047 | 7.11 | 7.14 | 7.17 | 2.061 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.471 | 0
05~06时 | 0 | 7.09 | 7.12 | 7.15 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.268 | 0
06~07时 | 0 | 7.09 | 7.13 | 7.17 | 1.866 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.308 | 0
07~08时 | 0 | 7.09 | 7.14 | 7.19 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.477 | 0
08~09时 | 0.005 | 7.15 | 7.2 | 7.24 | 1.771 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.437 | 0
09~10时 | 9.085 | 7.21 | 7.25 | 7.28 | 1.3 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.27 | 0.002
10~11时 | 15.569 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | 1.759 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.357 | 0.006
11~12时 | 9.666 | 7.16 | 7.21 | 7.26 | 2.7 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.712 | 0.007
12~13时 | 1.992 | 7.15 | 7.2 | 7.23 | 2.569 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.698 | 0.001
13~14时 | 1.132 | 7.18 | 7.2 | 7.23 | 2.3 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.632 | 0.001
14~15时 | 3.24 | 7.18 | 7.22 | 7.25 | 2.473 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.586 | 0.002
15~16时 | 9.486 | 7.2 | 7.22 | 7.24 | 2.8 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.385 | 0.004
16~17时 | 4.458 | 7.2 | 7.24 | 7.26 | 2.227 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.414 | 0.002
17~18时 | 1.398 | 7.21 | 7.24 | 7.27 | 1.053 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.533 | 0.001
18~19时 | 12.16 | 7.22 | 7.28 | 7.33 | 1.282 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.505 | 0.006
19~20时 | 7.888 | 7.24 | 7.28 | 7.33 | 1.714 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.387 | 0.003
20~21时 | 0.757 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | 1.941 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.435 | 0
21~22时 | 0.027 | 7.22 | 7.25 | 7.29 | 2.37 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.637 | 0
22~23时 | 0 | 7.19 | 7.25 | 7.3 | 3.086 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.587 | 0
23~24时 | 0 | 7.2 | 7.23 | 7.27 | 4.354 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.384 | 0
有效日均值 |  |  | 7.21 |  | 2.140 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.0010 |  | 0.009 |  | 0.463
最大值 | 16.221 | 7.24 | 7.28 | 7.33 | 4.354 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.012 | 0 | 0.712 | 0.007
最小值 | 0 | 7.09 | 7.12 | 7.15 | 1.053 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 112.128 |  |  |  |  | 0.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.045