## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-15 00:00:00 至 2024-05-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.787 | 7.21 | 7.25 | 7.28 | 4.961 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.44 | 0.001
01~02时 | 14.487 | 7.22 | 7.25 | 7.28 | 6.211 | 0.09 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.674 | 0.010
02~03时 | 6.028 | 7.21 | 7.25 | 7.29 | 6.167 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.25 | 0.001 | 0.673 | 0.004
03~04时 | 0.498 | 7.19 | 7.22 | 7.25 | 6.076 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.375 | 0 | 0.672 | 0
04~05时 | 0.002 | 7.17 | 7.21 | 7.26 | 6.681 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.143 | 0 | 0.679 | 0
05~06时 | 0 | 7.17 | 7.2 | 7.23 | 7.938 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.711 | 0
06~07时 | 0 | 7.17 | 7.2 | 7.24 | 8.244 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.632 | 0
07~08时 | 0 | 7.16 | 7.21 | 7.24 | 8.871 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.312 | 0
08~09时 | 0 | 7.22 | 7.28 | 7.31 | 9.109 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.372 | 0
09~10时 | 4.174 | 7.28 | 7.31 | 7.34 | 9.535 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.629 | 0.003
10~11时 | 16.043 | 7.29 | 7.33 | 7.36 | 8.535 | 0.136 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.618 | 0.010
11~12时 | 11.511 | 7.24 | 7.29 | 7.33 | 6.622 | 0.076 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.567 | 0.007
12~13时 | 3.29 | 7.25 | 7.29 | 7.32 | 6.881 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.513 | 0.002
13~14时 | 1.458 | 7.25 | 7.28 | 7.3 | 7.414 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.010 | 0 | 0.277 | 0
14~15时 | 0.305 | 7.28 | 7.31 | 7.34 | 7.414 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.252 | 0 | 0.279 | 0
15~16时 | 0.029 | 7.27 | 7.3 | 7.33 | 7.414 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.379 | 0 | 0.281 | 0
16~17时 | 2.636 | 7.28 | 7.31 | 7.34 | 27.987 | 0.116 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.379 | 0.001 | 0.283 | 0.001
17~18时 | 15.4 | 4.46 | 7.2 | 7.93 | 45.889 | 0.708 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.379 | 0.006 | 0.284 | 0.004
18~19时 | 14.023 | 4.44 | 7.88 | 8.13 | 33.773 | 0.534 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.121 | 0.002 | 0.267 | 0.004
19~20时 | 6.647 | 8.01 | 8.11 | 8.15 | 4.643 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.041 | 0 | 0.197 | 0.001
20~21时 | 2.602 | 7.95 | 8.11 | 8.16 | 4.646 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0080 | 0 | 0.032 | 0 | 0.169 | 0
21~22时 | 0.218 | 7.96 | 8.09 | 8.14 | 4.651 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.019 | 0 | 0.051 | 0
22~23时 | 0 | 7.98 | 8.09 | 8.14 | 4.144 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.018 | 0 | 0.046 | 0
23~24时 | 0 | 7.89 | 8.04 | 8.12 | 3.168 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0
有效日均值 |  |  | 7.46 |  | 10.291 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0020 |  | 0.106 |  | 0.402
最大值 | 16.043 | 8.01 | 8.11 | 8.16 | 45.889 | 0.708 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.379 | 0.006 | 0.711 | 0.01
最小值 | 0 | 4.44 | 7.2 | 7.23 | 3.168 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.027 | 0
总量 | 100.138 |  |  |  |  | 1.826 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0.011 |  | 0.047