## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-20 00:00:00 至 2024-05-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 17.331 | 7.48 | 7.51 | 7.53 | 2.533 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.046 | 0.001
01~02时 | 17.327 | 7.46 | 7.49 | 7.5 | 2.6 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.079 | 0.001
02~03时 | 17.266 | 7.44 | 7.48 | 7.49 | 2.6 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.075 | 0.001
03~04时 | 17.288 | 7.43 | 7.47 | 7.48 | 2.6 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.057 | 0.001
04~05时 | 17.174 | 7.41 | 7.46 | 7.47 | 2.704 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.046 | 0.001
05~06时 | 17.241 | 7.39 | 7.44 | 7.46 | 2.9 | 0.05 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0
06~07时 | 14.751 | 7.32 | 7.42 | 7.44 | 2.367 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
07~08时 | 2.667 | 7.33 | 7.4 | 7.43 | 1.3 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 10.185 | 7.35 | 7.41 | 7.44 | 1.465 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0
09~10时 | 16.838 | 7.42 | 7.44 | 7.45 | 1.8 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.079 | 0.001
10~11时 | 8.209 | 7.38 | 7.44 | 7.48 | 1.592 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.094 | 0.001
11~12时 | 3.731 | 7.4 | 7.47 | 7.49 | 1.2 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.164 | 0.001
12~13时 | 4.093 | 7.41 | 7.49 | 7.55 | 1.332 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.252 | 0.001
13~14时 | 0.729 | 7.45 | 7.52 | 7.59 | 1.6 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.627 | 0
14~15时 | 0.088 | 7.49 | 7.55 | 7.62 | 1.534 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.541 | 0
15~16时 | 5.249 | 7.5 | 7.56 | 7.6 | 1.4 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.167 | 0.001
16~17时 | 6.3 | 7.47 | 7.54 | 7.58 | 1.882 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.151 | 0.001
17~18时 | 0.86 | 7.5 | 7.54 | 7.58 | 2.8 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.083 | 0
18~19时 | 0.092 | 7.45 | 7.53 | 7.58 | 2.602 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.079 | 0
19~20时 | 1.691 | 7.47 | 7.53 | 7.58 | 2.2 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.061 | 0
20~21时 | 11.599 | 7.47 | 7.53 | 7.56 | 1.888 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.069 | 0.001
21~22时 | 1.996 | 7.46 | 7.52 | 7.56 | 1.3 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.102 | 0
22~23时 | 0.333 | 7.45 | 7.52 | 7.57 | 1.881 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.161 | 0
23~24时 | 0.019 | 7.46 | 7.52 | 7.55 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.418 | 0
有效日均值 |  |  | 7.49 |  | 2.041 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0012 |  | 0.007 |  | 0.140
最大值 | 17.331 | 7.5 | 7.56 | 7.62 | 2.9 | 0.05 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.01 | 0 | 0.627 | 0.001
最小值 | 0.019 | 7.32 | 7.4 | 7.43 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0
总量 | 193.059 |  |  |  |  | 0.437 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.012