## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-05 00:00:00 至 2024-06-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.228 | 7.02 | 7.11 | 7.16 | 1.823 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.558 | 0.004
01~02时 | 16.693 | 7.08 | 7.12 | 7.15 | 2.9 | 0.048 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.557 | 0.009
02~03时 | 3.984 | 7.03 | 7.1 | 7.14 | 2.541 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.002
03~04时 | 1.026 | 7.01 | 7.06 | 7.11 | 1.8 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.001
04~05时 | 0.399 | 7.02 | 7.07 | 7.13 | 1.973 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0
05~06时 | 0.176 | 7 | 7.04 | 7.08 | 2.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0
06~07时 | 0.725 | 7 | 7.05 | 7.12 | 1.875 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0
07~08时 | 1.7 | 7 | 7.04 | 7.06 | 1 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.001
08~09时 | 5.937 | 7.04 | 7.09 | 7.14 | 1.229 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.003
09~10时 | 15.867 | 7.04 | 7.1 | 7.12 | 1.7 | 0.027 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.009
10~11时 | 15.754 | 7.07 | 7.13 | 7.16 | 1.837 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0032 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.556 | 0.009
11~12时 | 12.413 | 7.06 | 7.11 | 7.15 | 2.1 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.556 | 0.007
12~13时 | 5.147 | 7.05 | 7.1 | 7.15 | 1.962 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.556 | 0.003
13~14时 | 1.63 | 7.04 | 7.08 | 7.11 | 1.7 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.001
14~15时 | 0.827 | 7.08 | 7.14 | 7.21 | 2.027 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0
15~16时 | 0.531 | 7.05 | 7.11 | 7.15 | 11.146 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.123 | 0 | 0.558 | 0
16~17时 | 0.37 | 7.04 | 7.13 | 7.2 | 40.966 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.087 | 0 | 0.558 | 0
17~18时 | 3.081 | 7.05 | 7.11 | 7.16 | 74.417 | 0.175 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.001 | 0 | 0.556 | 0.002
18~19时 | 17.156 | 7.12 | 7.16 | 7.2 | 36.66 | 0.625 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.556 | 0.010
19~20时 | 17.882 | 7.13 | 7.16 | 7.19 | 1.7 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.556 | 0.010
20~21时 | 5.98 | 7.05 | 7.12 | 7.18 | 1.733 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.003
21~22时 | 1.561 | 7.04 | 7.08 | 7.12 | 1.8 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.001
22~23时 | 0.892 | 7.07 | 7.11 | 7.16 | 1.931 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.556 | 0
23~24时 | 0.668 | 7.07 | 7.1 | 7.14 | 2.2 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.556 | 0
有效日均值 |  |  | 7.10 |  | 8.388 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.0032 |  | 0.009 |  | 0.556
最大值 | 17.882 | 7.13 | 7.16 | 7.21 | 74.417 | 0.625 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.123 | 0 | 0.558 | 0.01
最小值 | 0.176 | 7 | 7.04 | 7.06 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0
总量 | 137.628 |  |  |  |  | 1.054 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 0.077