## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-07 00:00:00 至 2024-06-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 10.551 | 7.08 | 7.13 | 7.16 | 2.229 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.558 | 0.006
01~02时 | 8.878 | 7.04 | 7.11 | 7.15 | 1.7 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.558 | 0.005
02~03时 | 1.568 | 7.02 | 7.08 | 7.12 | 1.765 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.558 | 0.001
03~04时 | 0.615 | 7.03 | 7.07 | 7.1 | 1.9 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0
04~05时 | 0.284 | 7.01 | 7.06 | 7.12 | 2.239 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.557 | 0
05~06时 | 0.116 | 6.98 | 7.03 | 7.07 | 2.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.556 | 0
06~07时 | 0.016 | 6.98 | 7.05 | 7.1 | 2.764 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0
07~08时 | 0 | 6.96 | 7.02 | 7.06 | 2.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0
08~09时 | 2.153 | 6.98 | 7.07 | 7.11 | 2.5 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0.001
09~10时 | 17.001 | 7.06 | 7.09 | 7.12 | 2.5 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0.009
10~11时 | 18.048 | 7.09 | 7.17 | 7.21 | 2.338 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.56 | 0.010
11~12时 | 9.795 | 7.11 | 7.17 | 7.21 | 2 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.003 | 0 | 0.563 | 0.006
12~13时 | 3.558 | 7.1 | 7.18 | 7.22 | 1.871 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0080 | 0 | 0.018 | 0 | 0.565 | 0.002
13~14时 | 3.031 | 7.13 | 7.18 | 7.21 | 1.6 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.025 | 0 | 0.567 | 0.002
14~15时 | 0.978 | 7.14 | 7.2 | 7.27 | 1.762 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.023 | 0 | 0.569 | 0.001
15~16时 | 0.518 | 7.12 | 7.15 | 7.2 | 2.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.022 | 0 | 0.57 | 0
16~17时 | 0.806 | 7.12 | 7.18 | 7.25 | 1.964 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.018 | 0 | 0.57 | 0
17~18时 | 1.098 | 7.12 | 7.16 | 7.22 | 1.7 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.016 | 0 | 0.57 | 0.001
18~19时 | 11.44 | 7.12 | 7.22 | 7.26 | 1.497 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.57 | 0.007
19~20时 | 10.138 | 7.15 | 7.21 | 7.26 | 1.1 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.57 | 0.006
20~21时 | 2.078 | 7.12 | 7.18 | 7.23 | 1.261 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.57 | 0.001
21~22时 | 1.175 | 7.11 | 7.15 | 7.2 | 1.6 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.568 | 0.001
22~23时 | 0.923 | 7.13 | 7.18 | 7.24 | 1.701 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.567 | 0.001
23~24时 | 0.872 | 7.11 | 7.16 | 7.19 | 1.9 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.567 | 0
有效日均值 |  |  | 7.13 |  | 1.975 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0021 |  | 0.008 |  | 0.563
最大值 | 18.048 | 7.15 | 7.22 | 7.27 | 2.9 | 0.043 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.025 | 0 | 0.57 | 0.01
最小值 | 0 | 6.96 | 7.02 | 7.06 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0
总量 | 105.636 |  |  |  |  | 0.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.059