## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-16 00:00:00 至 2024-07-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 125.693 | 7.756 | 7.812 | 7.951 | 4.012 | 0.477 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0090 | 0.0011 | 1.068 | 0.129
01~02时 | 91.939 | 7.69 | 7.755 | 7.824 | 2.516 | 0.231 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0077 | 0.0007 | 0.867 | 0.08
02~03时 | 92.239 | 7.428 | 7.59 | 7.823 | 3.205 | 0.317 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0069 | 0.0006 | 0.782 | 0.07
03~04时 | 54.935 | 7.479 | 7.64 | 7.732 | 4.413 | 0.242 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0058 | 0.0003 | 0.673 | 0.037
04~05时 | 91.267 | 7.682 | 7.712 | 7.761 | 4.445 | 0.407 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0060 | 0.0006 | 0.697 | 0.064
05~06时 | 80.704 | 7.691 | 7.743 | 7.807 | 4.503 | 0.363 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0064 | 0.0005 | 0.729 | 0.059
06~07时 | 105.577 | 7.698 | 7.783 | 8.031 | 4.438 | 0.468 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.019 | 0.0023 | 0.653 | 0.067
07~08时 | 28.723 | 7.734 | 7.806 | 7.846 | 4.325 | 0.124 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.037 | 0.0011 | 0.562 | 0.016
08~09时 | 62.837 | 7.661 | 7.737 | 7.836 | 4.391 | 0.275 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.0018 | 0.375 | 0.025
09~10时 | 7.884 | 7.801 | 7.821 | 7.848 | 4.508 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.131 | 0.001
10~11时 | 7.452 | 7.802 | 7.822 | 7.834 | 4.736 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.294 | 0.002
11~12时 | 8.41 | 7.822 | 7.837 | 7.849 | 5.136 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0085 | 0.0001 | 0.504 | 0.004
12~13时 | 48.582 | 7.658 | 7.79 | 7.855 | 4.611 | 0.199 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0070 | 0.0003 | 0.536 | 0.028
13~14时 | 81.694 | 7.727 | 7.813 | 7.919 | 3.689 | 0.301 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0048 | 0.0004 | 0.575 | 0.047
14~15时 | 24.582 | 7.728 | 7.828 | 7.914 | 4.51 | 0.104 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0067 | 0.0001 | 0.612 | 0.015
15~16时 | 9.005 | 7.744 | 7.777 | 7.805 | 5.953 | 0.054 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0094 | 0.0001 | 0.658 | 0.006
16~17时 | 7.871 | 7.791 | 7.813 | 7.836 | 6.019 | 0.047 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0.62 | 0.005
17~18时 | 13.093 | 7.83 | 7.844 | 7.858 | 6.135 | 0.08 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.57 | 0.007
18~19时 | 71.976 | 7.702 | 7.782 | 7.858 | 5.353 | 0.356 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0073 | 0.0005 | 0.611 | 0.046
19~20时 | 66.579 | 7.739 | 7.757 | 7.79 | 3.963 | 0.264 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0071 | 0.0005 | 0.661 | 0.044
20~21时 | 95.441 | 7.453 | 7.634 | 7.804 | 3.735 | 0.346 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0.0007 | 0.656 | 0.062
21~22时 | 59.713 | 7.551 | 7.613 | 7.66 | 3.329 | 0.199 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0072 | 0.0004 | 0.651 | 0.039
22~23时 | 21.04 | 7.624 | 7.662 | 7.71 | 3.069 | 0.064 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0073 | 0.0002 | 0.595 | 0.013
23~24时 | 24.403 | 7.705 | 7.747 | 7.78 | 2.606 | 0.064 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0074 | 0.0002 | 0.527 | 0.013
有效日均值 |  |  | 7.7554 |  | 4.317 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0104 |  | 0.609
最大值 | 125.693 | 7.83 | 7.844 | 8.031 | 6.135 | 0.477 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.037 | 0.0023 | 1.068 | 0.129
最小值 | 7.452 | 7.428 | 7.59 | 7.66 | 2.516 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0048 | 0.0001 | 0.131 | 0.001
总量 | 1281.6483 |  |  |  |  | 5.097 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.0127 |  | 0.878