## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-18 00:00:00 至 2024-07-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 22.139 | 7.524 | 7.666 | 7.733 | 11.626 | 0.265 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0004 | 5.931 | 0.143
01~02时 | 14.904 | 7.726 | 7.747 | 7.769 | 9.407 | 0.14 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 3.675 | 0.055
02~03时 | 98.57 | 7.442 | 7.615 | 7.773 | 7.489 | 0.623 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0013 | 2.454 | 0.168
03~04时 | 104.572 | 7.541 | 7.602 | 7.664 | 3.506 | 0.367 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0012 | 0.722 | 0.075
04~05时 | 21.087 | 7.658 | 7.68 | 7.703 | 3.674 | 0.076 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 1.241 | 0.022
05~06时 | 11.947 | 7.681 | 7.726 | 7.763 | 4.051 | 0.048 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 1.977 | 0.024
06~07时 | 10.955 | 7.752 | 7.782 | 7.81 | 4.138 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 1.579 | 0.017
07~08时 | 24.961 | 7.774 | 7.793 | 7.821 | 4.321 | 0.108 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0005 | 1.051 | 0.026
08~09时 | 14.042 | 7.732 | 7.772 | 7.788 | 3.706 | 0.053 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.771 | 0.011
09~10时 | 37.699 | 7.632 | 7.884 | 7.983 | 2.337 | 0.088 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0006 | 0.38 | 0.014
10~11时 | 75.134 | 7.486 | 7.669 | 7.879 | 2.836 | 0.215 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0011 | 0.388 | 0.029
11~12时 | 22.483 | 7.61 | 7.697 | 7.75 | 3.871 | 0.087 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 0.4 | 0.009
12~13时 | 104.6 | 7.483 | 7.584 | 7.735 | 3.871 | 0.405 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.619 | 0.072
13~14时 | 29.346 | 7.473 | 7.556 | 7.633 | 3.871 | 0.114 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0099 | 0.0003 | 0.929 | 0.027
14~15时 | 8.26 | 7.63 | 7.653 | 7.69 | 4.194 | 0.035 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0095 | 0.0001 | 2.258 | 0.019
15~16时 | 9.27 | 7.629 | 7.738 | 7.809 | 4.866 | 0.045 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 3.997 | 0.037
16~17时 | 7.964 | 7.698 | 7.726 | 7.749 | 4.544 | 0.036 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0090 | 0.0001 | 3.565 | 0.028
17~18时 | 8.437 | 7.731 | 7.779 | 7.808 | 3.871 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 2.952 | 0.025
18~19时 | 64.351 | 7.459 | 7.604 | 7.813 | 4.017 | 0.264 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0086 | 0.0005 | 2.88 | 0.183
19~20时 | 52.78 | 7.469 | 7.599 | 7.775 | 4.323 | 0.228 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0078 | 0.0004 | 2.781 | 0.147
20~21时 | 47.385 | 7.664 | 7.809 | 7.904 | 4.293 | 0.203 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0072 | 0.0003 | 1.832 | 0.088
21~22时 | 31.632 | 7.748 | 7.844 | 7.89 | 4.231 | 0.134 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0063 | 0.0002 | 0.457 | 0.014
22~23时 | 8.679 | 7.763 | 7.776 | 7.798 | 4.027 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0067 | 0.0001 | 0.703 | 0.006
23~24时 | 8.939 | 7.766 | 7.779 | 7.791 | 3.6 | 0.032 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 1.038 | 0.009
有效日均值 |  |  | 7.7120 |  | 4.611 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0117 |  | 1.858
最大值 | 104.6 | 7.774 | 7.884 | 7.983 | 11.626 | 0.623 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0013 | 5.931 | 0.183
最小值 | 7.964 | 7.442 | 7.556 | 7.633 | 2.337 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0063 | 0.0001 | 0.38 | 0.006
总量 | 840.1487 |  |  |  |  | 3.678 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0099 |  | 1.249