## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-18 00:00:00 至 2024-07-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.468 | 7.97 | 8.09 | 8.13 | 9.475 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.015 | 0 | 0.473 | 0
01~02时 | 12.571 | 7.88 | 8.08 | 8.13 | 8.209 | 0.103 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.015 | 0 | 0.673 | 0.008
02~03时 | 6.386 | 7.87 | 8.03 | 8.09 | 14.335 | 0.071 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.014 | 0 | 0.673 | 0.004
03~04时 | 1.366 | 7.77 | 7.97 | 8.07 | 24.425 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.014 | 0 | 0.673 | 0.001
04~05时 | 0.602 | 7.79 | 7.95 | 8.02 | 19.868 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.013 | 0 | 0.599 | 0
05~06时 | 0.369 | 7.61 | 7.88 | 7.98 | 9.88 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.012 | 0 | 0.314 | 0
06~07时 | 0.439 | 7.73 | 7.9 | 7.97 | 7.032 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.011 | 0 | 0.395 | 0
07~08时 | 0.87 | 7.78 | 7.91 | 7.96 | 2.7 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.011 | 0 | 0.713 | 0.001
08~09时 | 1.051 | 7.75 | 7.93 | 8.01 | 4.9 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.012 | 0 | 0.705 | 0.001
09~10时 | 4.491 | 7.84 | 7.98 | 8.05 | 9.411 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.013 | 0 | 0.673 | 0.003
10~11时 | 17.348 | 7.93 | 8.04 | 8.08 | 9.684 | 0.168 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.622 | 0.011
11~12时 | 12.575 | 7.88 | 8.04 | 8.1 | 10.134 | 0.127 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.013 | 0 | 0.422 | 0.005
12~13时 | 2.232 | 7.78 | 8.03 | 8.09 | 9.796 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.005 | 0 | 0.473 | 0.001
13~14时 | 4.882 | 7.91 | 8.04 | 8.11 | 9.056 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.674 | 0.003
14~15时 | 8.62 | 7.88 | 8.09 | 8.15 | 6.121 | 0.052 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.624 | 0.005
15~16时 | 3.193 | 7.97 | 8.1 | 8.18 | 1.657 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.014 | 0 | 0.422 | 0.001
16~17时 | 1.314 | 8.02 | 8.12 | 8.18 | 3.824 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.013 | 0 | 0.465 | 0.001
17~18时 | 0.654 | 7.98 | 8.12 | 8.17 | 8.573 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.013 | 0 | 0.634 | 0
18~19时 | 0.365 | 8.04 | 8.12 | 8.16 | 9.565 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.016 | 0 | 0.604 | 0
19~20时 | 11.044 | 7.91 | 8.12 | 8.17 | 11.206 | 0.124 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.017 | 0 | 0.484 | 0.005
20~21时 | 6.029 | 8.02 | 8.15 | 8.18 | 10.424 | 0.065 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.014 | 0 | 0.514 | 0.003
21~22时 | 1.327 | 7.94 | 8.08 | 8.13 | 8.685 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.012 | 0 | 0.633 | 0.001
22~23时 | 0.592 | 7.93 | 8.05 | 8.12 | 9.273 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.013 | 0 | 0.56 | 0
23~24时 | 0.355 | 7.96 | 8.04 | 8.1 | 10.245 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.013 | 0 | 0.274 | 0
有效日均值 |  |  | 8.04 |  | 9.520 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.0058 |  | 0.012 |  | 0.554
最大值 | 17.348 | 8.04 | 8.15 | 8.18 | 24.425 | 0.168 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.017 | 0 | 0.713 | 0.011
最小值 | 0.355 | 7.61 | 7.88 | 7.96 | 1.657 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.274 | 0
总量 | 99.144 |  |  |  |  | 0.923 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0.001 |  | 0.057