## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-19 00:00:00 至 2024-07-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.887 | 7.92 | 8.04 | 8.08 | 9.285 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.012 | 0 | 0.353 | 0
01~02时 | 11.731 | 7.87 | 8.02 | 8.07 | 7.133 | 0.084 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.012 | 0 | 0.672 | 0.008
02~03时 | 2.684 | 7.67 | 7.95 | 8.02 | 8.669 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.012 | 0 | 0.592 | 0.002
03~04时 | 0.921 | 7.73 | 7.9 | 7.99 | 11.212 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.012 | 0 | 0.273 | 0
04~05时 | 0.472 | 7.66 | 7.9 | 7.97 | 10.804 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.010 | 0 | 0.36 | 0
05~06时 | 0.286 | 7.68 | 7.85 | 7.91 | 9.889 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.712 | 0
06~07时 | 0.208 | 7.58 | 7.85 | 7.91 | 12.058 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.011 | 0 | 0.624 | 0
07~08时 | 0.375 | 7.64 | 7.81 | 7.89 | 15.428 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.012 | 0 | 0.272 | 0
08~09时 | 0.368 | 7.67 | 7.87 | 7.94 | 13.574 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.012 | 0 | 0.354 | 0
09~10时 | 0.797 | 7.75 | 7.93 | 7.98 | 9.416 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.012 | 0 | 0.672 | 0.001
10~11时 | 15.096 | 7.92 | 7.98 | 8.01 | 10.592 | 0.163 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0076 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.681 | 0.010
11~12时 | 17.792 | 7.95 | 8.01 | 8.05 | 12.418 | 0.221 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.013 | 0 | 0.715 | 0.013
12~13时 | 7.076 | 7.82 | 7.99 | 8.05 | 12.383 | 0.088 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.013 | 0 | 0.669 | 0.005
13~14时 | 1.452 | 7.85 | 8 | 8.05 | 12.306 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.484 | 0.001
14~15时 | 0.685 | 7.79 | 8 | 8.06 | 11.078 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.472 | 0
15~16时 | 0.488 | 7.85 | 7.99 | 8.04 | 9.171 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.012 | 0 | 0.423 | 0
16~17时 | 0.304 | 7.95 | 8.01 | 8.07 | 8.987 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.012 | 0 | 0.402 | 0
17~18时 | 0.335 | 7.94 | 8.04 | 8.08 | 8.573 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.012 | 0 | 0.319 | 0
18~19时 | 0.741 | 7.83 | 8.01 | 8.09 | 9.983 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.012 | 0 | 0.368 | 0
19~20时 | 14.329 | 7.88 | 8.06 | 8.12 | 12.173 | 0.174 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0054 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.569 | 0.008
20~21时 | 4.944 | 7.87 | 8.08 | 8.16 | 11.84 | 0.059 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.012 | 0 | 0.589 | 0.003
21~22时 | 1.194 | 7.84 | 8.05 | 8.13 | 11.092 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.012 | 0 | 0.674 | 0.001
22~23时 | 0.481 | 7.76 | 8.03 | 8.09 | 12.695 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.012 | 0 | 0.673 | 0
23~24时 | 0.258 | 7.82 | 8.02 | 8.08 | 15.186 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.012 | 0 | 0.673 | 0
有效日均值 |  |  | 7.97 |  | 11.081 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0074 |  | 0.012 |  | 0.525
最大值 | 17.792 | 7.95 | 8.08 | 8.16 | 15.428 | 0.221 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.013 | 0 | 0.715 | 0.013
最小值 | 0.208 | 7.58 | 7.81 | 7.89 | 7.133 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.009 | 0 | 0.272 | 0
总量 | 83.903 |  |  |  |  | 0.924 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0009 |  | 0.001 |  | 0.054