## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-19 00:00:00 至 2024-07-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 85.287 | 7.629 | 7.684 | 7.791 | 3.541 | 0.3 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0069 | 0.0006 | 1.289 | 0.119
01~02时 | 89.508 | 7.623 | 7.694 | 7.837 | 3.419 | 0.306 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0062 | 0.0006 | 1.632 | 0.146
02~03时 | 72.957 | 7.432 | 7.611 | 7.817 | 3.593 | 0.267 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0070 | 0.0005 | 1.161 | 0.072
03~04时 | 78.515 | 7.491 | 7.595 | 7.676 | 3.961 | 0.311 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0083 | 0.0007 | 0.519 | 0.041
04~05时 | 86.357 | 7.555 | 7.587 | 7.703 | 4.281 | 0.375 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0094 | 0.0008 | 3.249 | 0.326
05~06时 | 41.07 | 7.597 | 7.702 | 7.773 | 4.957 | 0.204 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 7.233 | 0.297
06~07时 | 14.276 | 7.763 | 7.792 | 7.917 | 4.751 | 0.068 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 5.51 | 0.083
07~08时 | 13.168 | 7.788 | 7.825 | 7.912 | 4.321 | 0.057 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.0005 | 2.996 | 0.039
08~09时 | 9.736 | 7.768 | 7.784 | 7.797 | 3.942 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 1.904 | 0.014
09~10时 | 6.915 | 7.795 | 7.804 | 7.817 | 3.15 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.417 | 0.003
10~11时 | 97.947 | 7.652 | 7.756 | 7.94 | 3.266 | 0.319 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0022 | 0.394 | 0.039
11~12时 | 38.227 | 7.617 | 7.644 | 7.695 | 3.51 | 0.134 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0009 | 0.36 | 0.014
12~13时 | 66.546 | 7.428 | 7.563 | 7.727 | 4.091 | 0.291 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.021 | 0.0014 | 1.048 | 0.092
13~14时 | 40.752 | 7.452 | 7.495 | 7.54 | 5.322 | 0.217 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.017 | 0.0007 | 1.985 | 0.081
14~15时 | 9.741 | 7.524 | 7.565 | 7.695 | 6.866 | 0.074 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 7.129 | 0.086
15~16时 | 7.688 | 7.641 | 7.688 | 7.731 | 10.133 | 0.078 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 14.634 | 0.113
16~17时 | 7.449 | 7.716 | 7.752 | 7.776 | 7.689 | 0.055 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 8.805 | 0.061
17~18时 | 33.644 | 7.712 | 7.88 | 7.97 | 2.515 | 0.085 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0004 | 0.783 | 0.026
18~19时 | 113.41 | 7.432 | 7.647 | 7.933 | 3.011 | 0.363 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.014 | 0.0016 | 0.668 | 0.071
19~20时 | 101.547 | 7.489 | 7.596 | 7.678 | 4.048 | 0.411 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.015 | 0.0016 | 0.51 | 0.052
20~21时 | 29.327 | 7.642 | 7.717 | 7.887 | 3.958 | 0.116 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.0004 | 0.504 | 0.015
21~22时 | 37.922 | 7.787 | 7.855 | 7.897 | 3.78 | 0.143 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0004 | 0.495 | 0.019
22~23时 | 11.68 | 7.764 | 7.775 | 7.787 | 4.011 | 0.047 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.455 | 0.005
23~24时 | 11.305 | 7.782 | 7.795 | 7.807 | 4.502 | 0.051 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.4 | 0.005
有效日均值 |  |  | 7.7007 |  | 4.442 |  | 0.001 |  | 0.007 |  | 0.0160 |  | 2.670
最大值 | 113.41 | 7.795 | 7.88 | 7.97 | 10.133 | 0.411 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.035 | 0.0022 | 14.634 | 0.326
最小值 | 6.915 | 7.428 | 7.495 | 7.54 | 2.515 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0.36 | 0.003
总量 | 1104.9869 |  |  |  |  | 4.329 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.0152 |  | 1.817