## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-29 00:00:00 至 2024-07-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 137.395 | 6.339 | 6.63 | 6.946 | 8.234 | 1.127 | 0.023 | 0.003 | 0.012 | 0.002 | 0.0028 | 0.0004 | 0.59 | 0.081
01~02时 | 125.603 | 6.34 | 6.546 | 7.06 | 7.556 | 0.949 | 0.022 | 0.003 | 0.011 | 0.001 | 0.0023 | 0.0003 | 0.59 | 0.074
02~03时 | 93.181 | 6.88 | 7.026 | 7.304 | 8.034 | 0.76 | 0.019 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 0.59 | 0.055
03~04时 | 76.802 | 7.013 | 7.179 | 7.57 | 9.026 | 0.693 | 0.016 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.59 | 0.045
04~05时 | 114.735 | 6.393 | 6.813 | 7.557 | 9.745 | 1.148 | 0.016 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 0.59 | 0.068
05~06时 | 95.876 | 6.345 | 6.71 | 7.409 | 11.237 | 1.077 | 0.016 | 0.002 | 0.018 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.59 | 0.057
06~07时 | 93.452 | 6.262 | 6.71 | 7.483 | 10.28 | 0.916 | 0.022 | 0.002 | 0.018 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.59 | 0.055
07~08时 | 91.403 | 6.308 | 6.596 | 7.179 | 8.292 | 0.758 | 0.029 | 0.003 | 0.017 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.59 | 0.054
08~09时 | 109.782 | 6.211 | 6.563 | 7.294 | 8.417 | 0.928 | 0.029 | 0.003 | 0.017 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.59 | 0.065
09~10时 | 127.785 | 6.194 | 6.546 | 6.873 | 8.675 | 1.109 | 0.029 | 0.004 | 0.016 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 0.59 | 0.075
10~11时 | 102.371 | 6.648 | 7.106 | 7.354 | 31.904 | 3.387 | 0.028 | 0.003 | 0.014 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 1.208 | 0.127
11~12时 | 93.054 | 7.097 | 7.308 | 7.392 | 76.663 | 7.134 | 0.027 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 2.443 | 0.227
12~13时 | 137.612 | 6.984 | 7.211 | 7.433 | 52.933 | 7.19 | 0.022 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 2.443 | 0.336
13~14时 | 126.879 | 6.479 | 6.961 | 7.675 | 3.271 | 0.415 | 0.016 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 2.443 | 0.31
14~15时 | 99.868 | 6.437 | 6.523 | 6.798 | 3.625 | 0.365 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 3.259 | 0.334
15~16时 | 107.454 | 6.529 | 6.591 | 6.647 | 4.361 | 0.469 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 4.732 | 0.508
16~17时 | 116.335 | 6.644 | 6.991 | 7.5 | 4.006 | 0.451 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 5.849 | 0.728
17~18时 | 131.737 | 6.746 | 6.904 | 7.519 | 3.269 | 0.431 | 0.010 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 8.018 | 1.056
18~19时 | 109.773 | 6.68 | 6.997 | 7.163 | 2.352 | 0.252 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 8.018 | 0.88
19~20时 | 149.903 | 6.561 | 6.961 | 7.066 | 0.448 | 0.067 | 0.013 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 8.018 | 1.202
20~21时 | 139.915 | 6.393 | 6.536 | 6.713 | 3.43 | 0.464 | 0.012 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 7.5 | 1.052
21~22时 | 93.664 | 6.714 | 7.156 | 7.733 | 9.577 | 0.897 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 6.573 | 0.616
22~23时 | 91.926 | 6.438 | 6.598 | 6.834 | 10.709 | 0.995 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 6.573 | 0.604
23~24时 | 74.187 | 6.438 | 6.503 | 6.547 | 12.891 | 0.956 | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 6.573 | 0.488
有效日均值 |  |  | 6.8198 |  | 12.872 |  | 0.018 |  | 0.011 |  | 0.0012 |  | 3.315
最大值 | 149.903 | 7.097 | 7.308 | 7.733 | 76.663 | 7.19 | 0.029 | 0.004 | 0.018 | 0.002 | 0.0028 | 0.0004 | 8.018 | 1.202
最小值 | 74.187 | 6.194 | 6.503 | 6.547 | 0.448 | 0.067 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.59 | 0.045
总量 | 2640.7051 |  |  |  |  | 32.938 |  | 0.046 |  | 0.030 |  | 0.0033 |  | 9.097