## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-29 00:00:00 至 2024-07-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.281 | 6.8 | 6.85 | 6.88 | 2.579 | 0.001 | 0.024 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.144 | 0 | 0.585 | 0
01~02时 | 8.035 | 6.75 | 6.82 | 6.85 | 2.8 | 0.023 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.081 | 0.001 | 0.415 | 0.003
02~03时 | 9.749 | 6.76 | 6.83 | 6.86 | 2.408 | 0.023 | 0.024 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.131 | 0.001 | 0.415 | 0.004
03~04时 | 6.673 | 6.78 | 6.82 | 6.84 | 1.4 | 0.009 | 0.024 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.126 | 0.001 | 0.415 | 0.003
04~05时 | 1.162 | 6.75 | 6.81 | 6.84 | 1.344 | 0.002 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.155 | 0 | 0.407 | 0
05~06时 | 0.193 | 6.76 | 6.81 | 6.83 | 1.2 | 0 | 0.024 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.119 | 0 | 0.374 | 0
06~07时 | 0.002 | 6.74 | 6.79 | 6.82 | 1.305 | 0 | 0.024 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.142 | 0 | 0.374 | 0
07~08时 | 0 | 6.74 | 6.78 | 6.82 | 1.6 | 0 | 0.024 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.101 | 0 | 0.374 | 0
08~09时 | 0 | 6.75 | 6.8 | 6.83 | 1.516 | 0 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.131 | 0 | 0.354 | 0
09~10时 | 0.783 | 6.74 | 6.82 | 6.84 | 1.3 | 0.001 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.13 | 0 | 0.268 | 0
10~11时 | 8.664 | 6.73 | 6.8 | 6.83 | 1.664 | 0.015 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.154 | 0.001 | 0.324 | 0.003
11~12时 | 9.887 | 6.77 | 6.82 | 6.84 | 2.6 | 0.026 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.093 | 0.001 | 0.563 | 0.006
12~13时 | 9.528 | 6.76 | 6.85 | 6.87 | 2.6 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.099 | 0.001 | 0.591 | 0.006
13~14时 | 8.815 | 6.85 | 6.88 | 6.9 | 2.6 | 0.023 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.175 | 0.002 | 0.711 | 0.006
14~15时 | 2.836 | 6.8 | 6.87 | 6.91 | 2.348 | 0.007 | 0.029 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.214 | 0.001 | 0.697 | 0.002
15~16时 | 0.663 | 6.82 | 6.87 | 6.9 | 1.7 | 0.001 | 0.039 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.236 | 0 | 0.629 | 0
16~17时 | 0.134 | 6.86 | 6.9 | 6.94 | 1.672 | 0 | 0.049 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.202 | 0 | 0.617 | 0
17~18时 | 2.967 | 6.85 | 6.91 | 6.94 | 1.6 | 0.005 | 0.064 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.182 | 0.001 | 0.565 | 0.002
18~19时 | 9.101 | 6.81 | 6.89 | 6.94 | 1.817 | 0.017 | 0.064 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.174 | 0.002 | 0.593 | 0.005
19~20时 | 9.168 | 6.75 | 6.83 | 6.88 | 2.3 | 0.021 | 0.063 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.17 | 0.002 | 0.713 | 0.007
20~21时 | 9.512 | 6.75 | 6.82 | 6.87 | 2.186 | 0.021 | 0.063 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.281 | 0.003 | 0.705 | 0.007
21~22时 | 9.666 | 6.75 | 6.81 | 6.84 | 1.893 | 0.018 | 0.062 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.344 | 0.003 | 0.671 | 0.006
22~23时 | 9.592 | 6.77 | 6.81 | 6.84 | 1.701 | 0.016 | 0.064 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.247 | 0.002 | 0.634 | 0.006
23~24时 | 9.67 | 6.73 | 6.79 | 6.81 | 1.2 | 0.012 | 0.068 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.192 | 0.002 | 0.48 | 0.005
有效日均值 |  |  | 6.83 |  | 1.889 |  | 0.038 |  | 0.005 |  | 0.0034 |  | 0.168 |  | 0.520
最大值 | 9.887 | 6.86 | 6.91 | 6.94 | 2.8 | 0.026 | 0.068 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.344 | 0.003 | 0.713 | 0.007
最小值 | 0 | 6.73 | 6.78 | 6.81 | 1.2 | 0 | 0.024 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.081 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 127.081 |  |  |  |  | 0.265 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0.023 |  | 0.071