## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-30 00:00:00 至 2024-07-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 104.124 | 6.435 | 7.15 | 7.496 | 13.039 | 1.363 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 6.573 | 0.684
01~02时 | 106.058 | 7.312 | 7.361 | 7.533 | 13.349 | 1.416 | 0.014 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0015 | 0.0002 | 6.573 | 0.697
02~03时 | 104.248 | 7.153 | 7.39 | 7.476 | 13.533 | 1.419 | 0.015 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 6.573 | 0.685
03~04时 | 91.9 | 7.354 | 7.41 | 7.683 | 13.919 | 1.279 | 0.017 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 6.573 | 0.604
04~05时 | 83.953 | 6.911 | 7.254 | 7.373 | 13.197 | 1.073 | 0.018 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 6.573 | 0.552
05~06时 | 98.259 | 6.845 | 7.093 | 7.377 | 11.698 | 1.149 | 0.02 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 6.573 | 0.646
06~07时 | 109.894 | 6.613 | 6.866 | 7.289 | 11.306 | 1.232 | 0.018 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.0013 | 0.0002 | 6.573 | 0.722
07~08时 | 69.673 | 6.424 | 6.692 | 7.071 | 10.493 | 0.731 | 0.016 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0019 | 0.0001 | 6.573 | 0.458
08~09时 | 67.722 | 6.503 | 6.838 | 7.137 | 11.157 | 0.773 | 0.016 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 6.573 | 0.445
09~10时 | 88.425 | 6.713 | 6.874 | 6.979 | 12.536 | 1.109 | 0.016 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 6.573 | 0.581
10~11时 | 124.394 | 6.91 | 7.157 | 7.471 | 11.286 | 1.385 | 0.014 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 6.573 | 0.818
11~12时 | 132.7 | 7.178 | 7.484 | 7.683 | 8.669 | 1.15 | 0.013 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 6.573 | 0.872
12~13时 | 96.864 | 7.011 | 7.335 | 7.681 | 8.729 | 0.845 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 6.573 | 0.637
13~14时 | 104.976 | 7.609 | 7.838 | 8.01 | 8.846 | 0.929 | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 6.573 | 0.69
14~15时 | 150.786 | 7.438 | 7.625 | 7.872 | 8.042 | 1.212 | 0.005 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 6.573 | 0.991
15~16时 | 112.054 | 7.011 | 7.163 | 7.613 | 6.465 | 0.724 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 6.573 | 0.737
16~17时 | 120.662 | 6.95 | 7.049 | 7.116 | 7.145 | 0.888 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 6.573 | 0.793
17~18时 | 101.86 | 6.648 | 6.916 | 7.19 | 8.567 | 0.873 | 0.006 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0015 | 0.0002 | 6.573 | 0.67
18~19时 | 133.554 | 6.685 | 6.965 | 7.169 | 9.009 | 1.208 | 0.005 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 6.573 | 0.878
19~20时 | 150.841 | 6.597 | 6.786 | 6.985 | 9.944 | 1.5 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 6.573 | 0.991
20~21时 | 131.836 | 6.597 | 6.782 | 6.868 | 9.238 | 1.23 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 6.573 | 0.867
21~22时 | 111.664 | 6.664 | 6.777 | 6.848 | 7.742 | 0.865 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 6.573 | 0.734
22~23时 | 140.335 | 6.539 | 6.963 | 7.288 | 8.542 | 1.205 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 6.573 | 0.922
23~24时 | 83.046 | 6.761 | 7.074 | 7.181 | 10.217 | 0.848 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 6.573 | 0.546
有效日均值 |  |  | 7.1188 |  | 10.278 |  | 0.010 |  | 0.009 |  | 0.0011 |  | 6.573
最大值 | 150.841 | 7.609 | 7.838 | 8.01 | 13.919 | 1.5 | 0.02 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.0019 | 0.0002 | 6.573 | 0.991
最小值 | 67.722 | 6.424 | 6.692 | 6.848 | 6.465 | 0.724 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 6.573 | 0.445
总量 | 2619.8403 |  |  |  |  | 26.406 |  | 0.026 |  | 0.023 |  | 0.0028 |  | 17.220