## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-30 00:00:00 至 2024-07-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 9.718 | 6.74 | 6.77 | 6.81 | 1.311 | 0.013 | 0.07 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.181 | 0.002 | 0.522 | 0.005
01~02时 | 10.874 | 6.71 | 6.76 | 6.78 | 1.6 | 0.017 | 0.074 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.175 | 0.002 | 0.71 | 0.008
02~03时 | 9.995 | 6.74 | 6.76 | 6.78 | 1.96 | 0.018 | 0.075 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.137 | 0.001 | 0.71 | 0.007
03~04时 | 1.821 | 6.71 | 6.74 | 6.77 | 2.9 | 0.005 | 0.078 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.116 | 0 | 0.71 | 0.001
04~05时 | 0.425 | 6.71 | 6.75 | 6.77 | 2.918 | 0.001 | 0.077 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.143 | 0 | 0.626 | 0
05~06时 | 0.056 | 6.69 | 6.73 | 6.76 | 2.963 | 0 | 0.077 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.158 | 0 | 0.268 | 0
06~07时 | 0 | 6.69 | 6.73 | 6.76 | 2.869 | 0 | 0.078 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.168 | 0 | 0.276 | 0
07~08时 | 0 | 6.69 | 6.73 | 6.76 | 2.6 | 0 | 0.079 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.174 | 0 | 0.312 | 0
08~09时 | 0 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 2.294 | 0 | 0.06 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.388 | 0 | 0.304 | 0
09~10时 | 0 | 6.75 | 6.78 | 6.81 | 1.5 | 0 | 0.028 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.511 | 0 | 0.27 | 0
10~11时 | 0 | 6.78 | 6.81 | 6.86 | 1.389 | 0 | 0.049 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.327 | 0 | 0.29 | 0
11~12时 | 0.227 | 6.73 | 6.8 | 6.84 | 1.1 | 0 | 0.084 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.221 | 0 | 0.376 | 0
12~13时 | 0.189 | 6.77 | 6.82 | 6.85 | 1.516 | 0 | 0.072 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.205 | 0 | 0.425 | 0
13~14时 | 0.008 | 6.7 | 6.82 | 6.87 | 2.7 | 0 | 0.049 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.193 | 0 | 0.63 | 0
14~15时 | 0 | 6.82 | 6.88 | 6.92 | 2.37 | 0 | 0.032 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.172 | 0 | 0.57 | 0
15~16时 | 0 | 6.85 | 6.86 | 6.88 | 1.5 | 0 | 0.032 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.137 | 0 | 0.314 | 0
16~17时 | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.92 | 1.638 | 0 | 0.022 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.216 | 0 | 0.355 | 0
17~18时 | 8.509 | 6.8 | 6.86 | 6.89 | 2 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.261 | 0.002 | 0.524 | 0.004
18~19时 | 14.476 | 6.79 | 6.84 | 6.86 | 2.055 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0047 | 0.0001 | 0.122 | 0.002 | 0.544 | 0.008
19~20时 | 14.451 | 6.79 | 6.82 | 6.84 | 2.2 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 0.042 | 0.001 | 0.631 | 0.009
20~21时 | 12.261 | 6.8 | 6.82 | 6.84 | 2.2 | 0.027 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0063 | 0.0001 | 0.141 | 0.002 | 0.572 | 0.007
21~22时 | 0.661 | 6.74 | 6.87 | 7.19 | 2.2 | 0.001 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.199 | 0 | 0.315 | 0
22~23时 | 0 | 6.81 | 7 | 7.21 | 1.936 | 0 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.241 | 0 | 0.388 | 0
23~24时 | 0 | 6.91 | 7.58 | 7.98 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.265 | 0 | 0.712 | 0
有效日均值 |  |  | 6.84 |  | 2.042 |  | 0.047 |  | 0.003 |  | 0.0054 |  | 0.204 |  | 0.473
最大值 | 14.476 | 6.91 | 7.58 | 7.98 | 2.963 | 0.032 | 0.084 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.511 | 0.002 | 0.712 | 0.009
最小值 | 0 | 6.69 | 6.73 | 6.76 | 1.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 83.670 |  |  |  |  | 0.162 |  | 0.003 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0.012 |  | 0.051