## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-01 00:00:00 至 2024-08-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.6 | 6.7 | 6.74 | 20.641 | 0 | 0.028 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.326 | 0 | 0.442 | 0
01~02时 | 0.222 | 6.58 | 6.69 | 6.73 | 31.818 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.326 | 0 | 0.272 | 0
02~03时 | 1.414 | 6.67 | 6.71 | 6.73 | 26.467 | 0.043 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.28 | 0 | 0.271 | 0
03~04时 | 0.003 | 6.67 | 6.7 | 6.72 | 14.146 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.253 | 0 | 0.271 | 0
04~05时 | 0 | 6.66 | 6.69 | 6.72 | 14.742 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.275 | 0 | 0.298 | 0
05~06时 | 0 | 6.66 | 6.69 | 6.7 | 16.357 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.287 | 0 | 0.418 | 0
06~07时 | 0.289 | 6.66 | 6.68 | 6.7 | 16.565 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.284 | 0 | 0.417 | 0
07~08时 | 11.512 | 6.64 | 6.68 | 6.7 | 17.09 | 0.197 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.282 | 0.003 | 0.418 | 0.005
08~09时 | 2.923 | 6.65 | 6.68 | 6.72 | 16.497 | 0.048 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.259 | 0.001 | 0.398 | 0.001
09~10时 | 13.271 | 6.65 | 6.7 | 6.73 | 15.132 | 0.201 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.245 | 0.003 | 0.314 | 0.004
10~11时 | 14.778 | 6.7 | 6.72 | 6.73 | 11.9 | 0.175 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.286 | 0.004 | 0.314 | 0.005
11~12时 | 9.103 | 6.68 | 6.71 | 6.73 | 3.725 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0.0003 | 0.31 | 0.003 | 0.314 | 0.003
12~13时 | 0.368 | 6.66 | 6.73 | 6.78 | 3.358 | 0.001 | 0.023 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.287 | 0 | 0.326 | 0
13~14时 | 0 | 6.7 | 6.74 | 6.78 | 2.5 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0 | 0.273 | 0 | 0.379 | 0
14~15时 | 0 | 6.72 | 6.8 | 6.84 | 2.361 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0 | 0.279 | 0 | 0.425 | 0
15~16时 | 0.704 | 6.7 | 6.78 | 6.84 | 2.036 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.283 | 0 | 0.63 | 0
16~17时 | 0.105 | 6.69 | 6.75 | 6.79 | 1.82 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.279 | 0 | 0.618 | 0
17~18时 | 0 | 6.7 | 6.76 | 6.79 | 1.315 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.276 | 0 | 0.567 | 0
18~19时 | 0 | 6.72 | 6.78 | 6.81 | 1.675 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.306 | 0 | 0.52 | 0
19~20时 | 0.004 | 6.76 | 6.79 | 6.83 | 2.516 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.324 | 0 | 0.316 | 0
20~21时 | 0.349 | 6.66 | 6.72 | 6.79 | 2.211 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.341 | 0 | 0.355 | 0
21~22时 | 5.64 | 6.66 | 6.69 | 6.74 | 1.5 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.351 | 0.002 | 0.525 | 0.003
22~23时 | 10.837 | 6.65 | 6.68 | 6.7 | 4.226 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.256 | 0.003 | 0.532 | 0.006
23~24时 | 0.683 | 6.6 | 6.65 | 6.69 | 11.829 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.201 | 0 | 0.565 | 0
有效日均值 |  |  | 6.72 |  | 10.101 |  | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.0153 |  | 0.286 |  | 0.413
最大值 | 14.778 | 6.76 | 6.8 | 6.84 | 31.818 | 0.201 | 0.033 | 0 | 0.009 | 0 | 0.032 | 0.0003 | 0.351 | 0.004 | 0.63 | 0.006
最小值 | 0 | 6.58 | 6.65 | 6.69 | 1.315 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.201 | 0 | 0.271 | 0
总量 | 72.205 |  |  |  |  | 0.758 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0011 |  | 0.020 |  | 0.028