## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-01 00:00:00 至 2024-08-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 75.245 | 7.083 | 7.247 | 7.487 | 11.075 | 0.828 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0053 | 0.0003 | 6.573 | 0.495
01~02时 | 69.764 | 6.945 | 7.059 | 7.109 | 10.764 | 0.751 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0032 | 0.0002 | 6.573 | 0.459
02~03时 | 91 | 6.813 | 7.002 | 7.251 | 10.641 | 0.963 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0026 | 0.0002 | 6.573 | 0.598
03~04时 | 87.326 | 6.797 | 6.918 | 7.067 | 10.398 | 0.908 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 6.573 | 0.574
04~05时 | 72.349 | 7.031 | 7.051 | 7.074 | 10.121 | 0.723 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 6.573 | 0.476
05~06时 | 65.304 | 6.887 | 6.997 | 7.036 | 9.574 | 0.625 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 6.573 | 0.429
06~07时 | 52.857 | 7.02 | 7.114 | 7.169 | 9.728 | 0.518 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0013 | 6.573 | 0.347
07~08时 | 52.453 | 7.001 | 7.05 | 7.093 | 10.032 | 0.526 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.044 | 0.0023 | 6.573 | 0.345
08~09时 | 4.086 | 7.088 | 7.157 | 7.223 | 9.634 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 6.573 | 0.027
09~10时 | 4.154 | 7.164 | 7.323 | 7.582 | 8.85 | 0.037 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 6.573 | 0.027
10~11时 | 39.3 | 7.051 | 7.132 | 7.563 | 9.52 | 0.355 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0.0006 | 6.573 | 0.258
11~12时 | 8.06 | 7.087 | 7.481 | 7.665 | 10.861 | 0.088 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 6.573 | 0.053
12~13时 | 68.851 | 6.92 | 7.23 | 7.591 | 10.54 | 0.721 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0060 | 0.0004 | 6.573 | 0.453
13~14时 | 47.21 | 7.389 | 7.6 | 7.707 | 9.857 | 0.465 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0032 | 0.0002 | 6.573 | 0.31
14~15时 | 8.141 | 7.574 | 7.646 | 7.719 | 10.73 | 0.084 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0025 | 0 | 6.573 | 0.054
15~16时 | 3.635 | 7.566 | 7.595 | 7.625 | 12.614 | 0.046 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0015 | 0 | 6.573 | 0.024
16~17时 | 80.875 | 6.923 | 7.465 | 7.637 | 11.71 | 0.89 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 6.573 | 0.532
17~18时 | 86.672 | 6.379 | 6.674 | 6.954 | 9.76 | 0.846 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 6.573 | 0.57
18~19时 | 80.84 | 6.371 | 6.587 | 6.997 | 9.853 | 0.802 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 6.573 | 0.531
19~20时 | 95.261 | 6.355 | 6.739 | 7.226 | 10.036 | 0.956 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 6.573 | 0.626
20~21时 | 104.432 | 7.236 | 7.323 | 7.452 | 10.372 | 1.094 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 6.573 | 0.686
21~22时 | 53.057 | 7.353 | 7.432 | 7.498 | 11.043 | 0.586 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 6.573 | 0.349
22~23时 | 24.681 | 7.497 | 7.535 | 7.569 | 11.228 | 0.277 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 6.573 | 0.162
23~24时 | 7.63 | 7.468 | 7.493 | 7.563 | 11.597 | 0.088 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0008 | 0 | 6.573 | 0.05
有效日均值 |  |  | 7.2025 |  | 10.439 |  | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.0072 |  | 6.573
最大值 | 104.432 | 7.574 | 7.646 | 7.719 | 12.614 | 1.094 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.044 | 0.0023 | 6.573 | 0.686
最小值 | 3.635 | 6.355 | 6.587 | 6.954 | 8.85 | 0.037 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 6.573 | 0.024
总量 | 1283.1923 |  |  |  |  | 13.215 |  | 0.010 |  | 0.008 |  | 0.0068 |  | 8.434