## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-02 00:00:00 至 2024-08-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.395 | 7.5 | 7.54 | 7.569 | 11.413 | 0.073 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0008 | 0 | 6.573 | 0.042
01~02时 | 33.36 | 6.471 | 7.001 | 7.586 | 11.045 | 0.368 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0007 | 0 | 6.573 | 0.219
02~03时 | 59.749 | 6.529 | 6.846 | 7.661 | 10.96 | 0.652 | 0.013 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.136 | 0.012 | 6.573 | 0.393
03~04时 | 41.309 | 6.593 | 6.664 | 6.897 | 10.764 | 0.445 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.334 | 0.013 | 6.573 | 0.272
04~05时 | 9.191 | 6.895 | 7.063 | 7.169 | 10.764 | 0.099 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.198 | 0.0018 | 6.573 | 0.06
05~06时 | 8.81 | 7.172 | 7.252 | 7.346 | 10.764 | 0.095 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0007 | 0 | 6.573 | 0.058
06~07时 | 9.679 | 7.22 | 7.434 | 7.793 | 11.203 | 0.11 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0047 | 0.0001 | 6.573 | 0.064
07~08时 | 6.485 | 7.47 | 7.644 | 7.758 | 12.15 | 0.079 | 0.014 | 0 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 6.573 | 0.043
08~09时 | 69.809 | 6.703 | 6.84 | 7.371 | 11.261 | 0.768 | 0.014 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.136 | 0.011 | 6.573 | 0.459
09~10时 | 52.583 | 7.121 | 7.62 | 8.428 | 9.482 | 0.499 | 0.014 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.316 | 0.016 | 6.573 | 0.346
10~11时 | 89.075 | 6.509 | 7.403 | 8.61 | 9.884 | 0.896 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.229 | 0.017 | 6.573 | 0.585
11~12时 | 80.102 | 6.501 | 6.718 | 7.084 | 10.689 | 0.856 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.104 | 0.0083 | 6.573 | 0.527
12~13时 | 77.127 | 6.94 | 7.167 | 7.727 | 10.657 | 0.821 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.061 | 0.0038 | 6.573 | 0.507
13~14时 | 62.172 | 7.028 | 7.142 | 7.378 | 10.592 | 0.659 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0001 | 0 | 5.083 | 0.377
14~15时 | 7.396 | 7.097 | 7.193 | 7.311 | 10.961 | 0.08 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0001 | 0 | 4.875 | 0.041
15~16时 | 28.962 | 7.053 | 7.781 | 8.126 | 11.698 | 0.339 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0002 | 0 | 6.464 | 0.186
16~17时 | 18.168 | 7.906 | 8.073 | 8.174 | 11.698 | 0.213 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0096 | 0 | 1.895 | 0.035
17~18时 | 3.499 | 7.669 | 7.746 | 7.906 | 9.848 | 0.034 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.253 | 0.001
18~19时 | 76.671 | 6.372 | 7.048 | 7.683 | 10.419 | 0.831 | 0.006 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0011 | 0.319 | 0.028
19~20时 | 89.391 | 6.216 | 6.486 | 7.074 | 11.592 | 1.036 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0009 | 0.437 | 0.039
20~21时 | 77.141 | 6.527 | 6.879 | 7.179 | 11.135 | 0.853 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0077 | 0.0006 | 0.399 | 0.03
21~22时 | 70.512 | 6.919 | 7.052 | 7.311 | 10.22 | 0.721 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0042 | 0.0003 | 0.331 | 0.023
22~23时 | 12.624 | 7.119 | 7.22 | 7.301 | 10.219 | 0.129 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 0.349 | 0.004
23~24时 | 3.09 | 7.114 | 7.147 | 7.169 | 10.217 | 0.032 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.383 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.2072 |  | 10.818 |  | 0.011 |  | 0.008 |  | 0.0673 |  | 4.242
最大值 | 89.391 | 7.906 | 8.073 | 8.61 | 12.15 | 1.036 | 0.015 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.334 | 0.017 | 6.573 | 0.585
最小值 | 3.09 | 6.216 | 6.486 | 6.897 | 9.482 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.253 | 0.001
总量 | 993.3114 |  |  |  |  | 10.688 |  | 0.010 |  | 0.006 |  | 0.0890 |  | 3.922