## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-02 00:00:00 至 2024-08-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.406 | 6.59 | 6.66 | 6.68 | 8.883 | 0.057 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.236 | 0.002 | 0.51 | 0.004
01~02时 | 7.62 | 6.61 | 6.64 | 6.67 | 1.433 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.256 | 0.002 | 0.271 | 0.002
02~03时 | 0 | 6.6 | 6.66 | 6.71 | 34.027 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.232 | 0 | 0.29 | 0
03~04时 | 0 | 6.66 | 6.71 | 6.75 | 110.08 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.218 | 0 | 0.376 | 0
04~05时 | 0 | 6.69 | 6.73 | 6.76 | 75.639 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.248 | 0 | 0.431 | 0
05~06时 | 0 | 6.71 | 6.74 | 6.77 | 0.355 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.266 | 0 | 0.668 | 0
06~07时 | 0 | 6.67 | 6.71 | 6.75 | 24.389 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.219 | 0 | 0.621 | 0
07~08时 | 0 | 6.66 | 6.69 | 6.71 | 77.058 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.191 | 0 | 0.416 | 0
08~09时 | 0 | 6.51 | 6.64 | 6.71 | 56.996 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.259 | 0 | 0.463 | 0
09~10时 | 0 | 6.48 | 6.57 | 6.63 | 6.251 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.299 | 0 | 0.669 | 0
10~11时 | 0 | 6.6 | 6.68 | 6.77 | 7.962 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.231 | 0 | 0.633 | 0
11~12时 | 0 | 6.66 | 6.67 | 6.68 | 11.711 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0 | 0.191 | 0 | 0.48 | 0
12~13时 | 0 | 6.64 | 6.73 | 6.78 | 8.706 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.258 | 0 | 0.523 | 0
13~14时 | 0 | 6.62 | 6.77 | 6.8 | 1.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0 | 0.297 | 0 | 0.712 | 0
14~15时 | 0 | 6.79 | 6.8 | 6.82 | 60.524 | 0 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0 | 0.298 | 0 | 0.63 | 0
15~16时 | 0 | 6.76 | 6.81 | 6.85 | 189.654 | 0 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.298 | 0 | 0.275 | 0
16~17时 | 0 | 6.67 | 6.8 | 6.9 | 133.746 | 0 | 0.019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.287 | 0 | 0.314 | 0
17~18时 | 0 | 6.58 | 6.7 | 6.81 | 11.224 | 0 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.28 | 0 | 0.485 | 0
18~19时 | 0 | 6.59 | 6.7 | 6.75 | 69.792 | 0 | 0.019 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.262 | 0 | 0.512 | 0
19~20时 | 0 | 6.6 | 6.69 | 6.76 | 198.144 | 0 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.251 | 0 | 0.632 | 0
20~21时 | 0 | 6.6 | 6.81 | 6.94 | 140.374 | 0 | 0.021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.21 | 0 | 0.514 | 0
21~22时 | 2.6 | 6.84 | 6.89 | 6.93 | 13.772 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 13.197 | 6.82 | 6.87 | 6.9 | 10.451 | 0.136 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.225 | 0.003 | 0.134 | 0.002
23~24时 | 4.556 | 6.8 | 6.86 | 6.9 | 2.6 | 0.012 | 0.025 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.248 | 0.001 | 0.715 | 0.003
有效日均值 |  |  | 6.73 |  | 有效数据不足 |  | 0.011 |  | 0.006 |  | 0.0158 |  | 0.248 |  | 0.470
最大值 | 13.197 | 6.84 | 6.89 | 6.94 | 198.144 | 0.136 | 0.025 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0.0002 | 0.299 | 0.003 | 0.715 | 0.004
最小值 | 0 | 6.48 | 6.57 | 6.63 | 0.355 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0
总量 | 36.378 |  |  |  |  | 0.068 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.009 |  | 0.011