## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-03 00:00:00 至 2024-08-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.004 | 6.85 | 6.88 | 6.91 | 34.74 | 0 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.263 | 0 | 0.659 | 0
01~02时 | 0.271 | 6.82 | 6.86 | 6.89 | 110.938 | 0.03 | 0.021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.271 | 0 | 0.42 | 0
02~03时 | 0.061 | 6.83 | 6.87 | 6.9 | 75.06 | 0.007 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.229 | 0 | 0.412 | 0
03~04时 | 0 | 6.79 | 6.85 | 6.88 | 2.4 | 0 | 0.029 | 0 | 0.021 | 0 | 0.017 | 0 | 0.205 | 0 | 0.378 | 0
04~05时 | 0 | 6.77 | 6.84 | 6.89 | 67.718 | 0 | 0.026 | 0 | 0.033 | 0 | 0.018 | 0 | 0.25 | 0 | 0.358 | 0
05~06时 | 0 | 6.74 | 6.82 | 6.87 | 200 | 0 | 0.02 | 0 | 0.077 | 0 | 0.024 | 0 | 0.276 | 0 | 0.271 | 0
06~07时 | 0 | 6.74 | 6.82 | 6.88 | 200 | 0 | 0.022 | 0 | 0.062 | 0 | 0.023 | 0 | 0.223 | 0 | 0.298 | 0
07~08时 | 0 | 6.77 | 6.82 | 6.87 | 200 | 0 | 0.025 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.192 | 0 | 0.418 | 0
08~09时 | 0 | 6.78 | 6.88 | 6.93 | 174.427 | 0 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.188 | 0 | 0.391 | 0
09~10时 | 0 | 6.89 | 6.94 | 6.99 | 117.801 | 0 | 0.019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.186 | 0 | 0.272 | 0
10~11时 | 0 | 6.88 | 6.98 | 7.03 | 83.18 | 0 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.019 | 0 | 0.201 | 0 | 0.319 | 0
11~12时 | 0 | 6.84 | 6.93 | 6.99 | 1.1 | 0 | 0.015 | 0 | 0.054 | 0 | 0.036 | 0 | 0.209 | 0 | 0.524 | 0
12~13时 | 5.676 | 6.86 | 6.92 | 6.97 | 36.16 | 0.207 | 0.016 | 0 | 0.044 | 0 | 0.033 | 0.0002 | 0.174 | 0.001 | 0.544 | 0.003
13~14时 | 10.014 | 6.83 | 6.86 | 6.9 | 23.627 | 0.269 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.153 | 0.002 | 0.632 | 0.006
14~15时 | 0.43 | 6.76 | 6.9 | 6.95 | 13.124 | 0.005 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.199 | 0 | 0.586 | 0
15~16时 | 0 | 6.89 | 6.93 | 6.95 | 16.958 | 0 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.226 | 0 | 0.381 | 0
16~17时 | 0.927 | 6.9 | 6.95 | 6.98 | 15.992 | 0.012 | 0.022 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.217 | 0 | 0.315 | 0
17~18时 | 11.904 | 6.87 | 6.89 | 6.92 | 13.177 | 0.157 | 0.031 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.211 | 0.003 | 0.024 | 0
18~19时 | 13.095 | 6.85 | 6.89 | 6.92 | 12.616 | 0.165 | 0.029 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.224 | 0.003 | 0.126 | 0.002
19~20时 | 12.168 | 6.83 | 6.87 | 6.9 | 11.101 | 0.135 | 0.026 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.232 | 0.003 | 0.57 | 0.007
20~21时 | 1.049 | 6.82 | 6.86 | 6.9 | 11.397 | 0.012 | 0.028 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.247 | 0 | 0.553 | 0.001
21~22时 | 0 | 6.82 | 6.86 | 6.89 | 12.196 | 0 | 0.031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0 | 0.256 | 0 | 0.484 | 0
22~23时 | 0 | 6.8 | 6.84 | 6.89 | 12.195 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.278 | 0 | 0.484 | 0
23~24时 | 0 | 6.79 | 6.84 | 6.87 | 12.192 | 0 | 0.031 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.291 | 0 | 0.483 | 0
有效日均值 |  |  | 6.88 |  | 16.898 |  | 0.024 |  | 0.017 |  | 0.0196 |  | 0.225 |  | 0.413
最大值 | 13.095 | 6.9 | 6.98 | 7.03 | 200 | 0.269 | 0.031 | 0 | 0.077 | 0 | 0.036 | 0.0002 | 0.291 | 0.003 | 0.659 | 0.007
最小值 | 0 | 6.74 | 6.82 | 6.87 | 1.1 | 0 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.153 | 0 | 0.024 | 0
总量 | 55.600 |  |  |  |  | 0.945 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0011 |  | 0.011 |  | 0.019