## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-04 00:00:00 至 2024-08-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.81 | 6.86 | 6.91 | 13.544 | 0 | 0.025 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.262 | 0 | 0.471 | 0
01~02时 | 1.877 | 6.78 | 6.84 | 6.89 | 17.209 | 0.032 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.246 | 0 | 0.42 | 0.001
02~03时 | 0.563 | 6.79 | 6.82 | 6.87 | 15.759 | 0.010 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.22 | 0 | 0.419 | 0
03~04时 | 0 | 6.77 | 6.81 | 6.84 | 11.829 | 0 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.205 | 0 | 0.419 | 0
04~05时 | 0 | 6.78 | 6.82 | 6.84 | 11.674 | 0 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.22 | 0 | 0.464 | 0
05~06时 | 0 | 6.73 | 6.77 | 6.81 | 11.216 | 0 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.228 | 0 | 0.669 | 0
06~07时 | 0 | 6.73 | 6.78 | 6.83 | 11.416 | 0 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.194 | 0 | 0.622 | 0
07~08时 | 0 | 6.73 | 6.79 | 6.82 | 11.959 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.175 | 0 | 0.418 | 0
08~09时 | 0 | 6.76 | 6.84 | 6.92 | 11.867 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.188 | 0 | 0.445 | 0
09~10时 | 1.853 | 6.82 | 6.88 | 6.92 | 11.596 | 0.021 | 0.017 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.196 | 0 | 0.565 | 0.001
10~11时 | 12.119 | 6.81 | 6.85 | 6.89 | 11.649 | 0.141 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.19 | 0.002 | 0.557 | 0.007
11~12时 | 12.984 | 6.87 | 6.89 | 6.9 | 11.838 | 0.154 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0.0004 | 0.186 | 0.002 | 0.524 | 0.007
12~13时 | 12.096 | 6.82 | 6.87 | 6.89 | 11.455 | 0.139 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0.0004 | 0.196 | 0.002 | 0.544 | 0.007
13~14时 | 1.368 | 6.75 | 6.81 | 6.84 | 10.501 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0 | 0.202 | 0 | 0.633 | 0.001
14~15时 | 1.79 | 6.79 | 6.83 | 6.86 | 10.729 | 0.019 | 0.014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.297 | 0.001 | 0.595 | 0.001
15~16时 | 0.431 | 6.77 | 6.81 | 6.85 | 11.348 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0 | 0.353 | 0 | 0.423 | 0
16~17时 | 0 | 6.79 | 6.84 | 6.87 | 11.317 | 0 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0 | 0.335 | 0 | 0.404 | 0
17~18时 | 0 | 6.81 | 6.85 | 6.88 | 11.233 | 0 | 0.023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0 | 0.325 | 0 | 0.319 | 0
18~19时 | 0 | 6.83 | 6.87 | 6.93 | 10.535 | 0 | 0.023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0 | 0.286 | 0 | 0.35 | 0
19~20时 | 5.256 | 6.77 | 6.84 | 6.91 | 8.793 | 0.046 | 0.023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0.0002 | 0.264 | 0.001 | 0.486 | 0.003
20~21时 | 5.475 | 6.75 | 6.78 | 6.81 | 9.158 | 0.048 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.028 | 0.0002 | 0.244 | 0.001 | 0.512 | 0.003
21~22时 | 0.021 | 6.75 | 6.77 | 6.8 | 10.251 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.233 | 0 | 0.634 | 0
22~23时 | 0 | 6.73 | 6.77 | 6.81 | 10.432 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.249 | 0 | 0.575 | 0
23~24时 | 0 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 10.975 | 0 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 0.258 | 0 | 0.317 | 0
有效日均值 |  |  | 6.82 |  | 11.595 |  | 0.017 |  | 0.006 |  | 0.0225 |  | 0.240 |  | 0.491
最大值 | 12.984 | 6.87 | 6.89 | 6.93 | 17.209 | 0.154 | 0.025 | 0 | 0.01 | 0 | 0.033 | 0.0004 | 0.353 | 0.002 | 0.669 | 0.007
最小值 | 0 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 8.793 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.175 | 0 | 0.317 | 0
总量 | 55.833 |  |  |  |  | 0.631 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0014 |  | 0.012 |  | 0.029