## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-05 00:00:00 至 2024-08-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.119 | 7.403 | 7.427 | 7.456 | 13.352 | 0.082 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.402 | 0.009
01~02时 | 5.7 | 7.435 | 7.456 | 7.485 | 8.194 | 0.047 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.276 | 0.002
02~03时 | 55.389 | 6.528 | 7.045 | 7.501 | 8.416 | 0.475 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.325 | 0.02
03~04时 | 81.059 | 6.456 | 6.678 | 7.444 | 8.835 | 0.716 | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.412 | 0.033
04~05时 | 97.628 | 6.703 | 7.253 | 7.678 | 9.183 | 0.89 | 0.014 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 1.319 | 0.115
05~06时 | 26.662 | 7.479 | 7.51 | 7.574 | 9.854 | 0.263 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.83 | 0.075
06~07时 | 15.277 | 7.479 | 7.526 | 7.565 | 10.542 | 0.153 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 1.984 | 0.04
07~08时 | 4.97 | 7.374 | 7.439 | 7.486 | 11.96 | 0.059 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0.573 | 0.003
08~09时 | 0.107 | 7.048 | 7.213 | 7.412 | 11.24 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0 | 0.522 | 0
09~10时 | 0.287 | 6.867 | 6.951 | 7.05 | 9.864 | 0.003 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.425 | 0
10~11时 | 13.422 | 6.815 | 7.127 | 7.484 | 9.054 | 0.11 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0087 | 0.0001 | 3.735 | 0.096
11~12时 | 21.74 | 7.482 | 7.549 | 7.678 | 7.373 | 0.16 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0045 | 0.0001 | 10.066 | 0.219
12~13时 | 21.554 | 7.132 | 7.527 | 7.647 | 7.373 | 0.159 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0038 | 0.0001 | 7.662 | 0.154
13~14时 | 23.205 | 7.602 | 7.661 | 7.743 | 7.374 | 0.171 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 3.356 | 0.078
14~15时 | 23.442 | 7.178 | 7.663 | 7.745 | 6.688 | 0.154 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 3.355 | 0.079
15~16时 | 16.795 | 7.283 | 7.511 | 7.906 | 5.366 | 0.09 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 3.353 | 0.056
16~17时 | 0.109 | 7.165 | 7.324 | 7.349 | 5.362 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.304 | 0
17~18时 | 7.544 | 7.276 | 7.539 | 7.587 | 5.353 | 0.04 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 3.183 | 0.024
18~19时 | 21.894 | 6.896 | 7.193 | 7.529 | 6.259 | 0.138 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.71 | 0.059
19~20时 | 34.706 | 6.906 | 7.124 | 7.433 | 8.004 | 0.278 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.857 | 0.064
20~21时 | 54.611 | 6.746 | 7.058 | 7.308 | 8.35 | 0.46 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.313 | 0.065
21~22时 | 23.023 | 6.992 | 7.372 | 7.666 | 9.018 | 0.208 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.333 | 0.008
22~23时 | 5.646 | 7.148 | 7.189 | 7.299 | 7.493 | 0.044 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.735 | 0.009
23~24时 | 4.325 | 7.151 | 7.168 | 7.194 | 4.534 | 0.02 | 0.014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0 | 4.089 | 0.018
有效日均值 |  |  | 7.3130 |  | 8.293 |  | 0.012 |  | 0.003 |  | 0.0046 |  | 2.505
最大值 | 97.628 | 7.602 | 7.663 | 7.906 | 13.352 | 0.89 | 0.017 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 10.066 | 0.219
最小值 | 0.107 | 6.456 | 6.678 | 7.05 | 4.534 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.276 | 0
总量 | 565.2263 |  |  |  |  | 4.722 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.0009 |  | 1.226