## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-20 00:00:00 至 2024-08-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.64 | 6.66 | 6.68 | 2.191 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0 | 0.143 | 0 | 0.606 | 0
01~02时 | 3.392 | 6.6 | 6.63 | 6.66 | 5.919 | 0.02 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0.141 | 0 | 0.27 | 0.001
02~03时 | 13.386 | 6.6 | 6.61 | 6.63 | 4.726 | 0.067 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.139 | 0.002 | 0.27 | 0.004
03~04时 | 1.652 | 6.58 | 6.6 | 6.61 | 1.3 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.138 | 0 | 0.27 | 0
04~05时 | 0 | 6.57 | 6.59 | 6.62 | 1.279 | 0 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.144 | 0 | 0.327 | 0
05~06时 | 0 | 6.58 | 6.59 | 6.61 | 1.2 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.149 | 0 | 0.627 | 0
06~07时 | 0 | 6.52 | 6.58 | 6.61 | 1.587 | 0 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.141 | 0 | 0.587 | 0
07~08时 | 0.085 | 6.51 | 6.54 | 6.57 | 2.7 | 0 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.135 | 0 | 0.376 | 0
08~09时 | 13.119 | 6.52 | 6.56 | 6.58 | 2.346 | 0.03 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0070 | 0.0001 | 0.148 | 0.002 | 0.366 | 0.005
09~10时 | 14.446 | 6.56 | 6.57 | 6.58 | 1 | 0.014 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 0.158 | 0.002 | 0.312 | 0.005
10~11时 | 6.739 | 6.55 | 6.57 | 6.58 | 1.464 | 0.011 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.155 | 0.001 | 0.345 | 0.002
11~12时 | 14.176 | 6.56 | 6.58 | 6.59 | 2.6 | 0.037 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.152 | 0.002 | 0.521 | 0.007
12~13时 | 14.596 | 6.58 | 6.59 | 6.61 | 2.6 | 0.038 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.154 | 0.002 | 0.538 | 0.008
13~14时 | 6.982 | 6.56 | 6.6 | 6.61 | 2.6 | 0.018 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.155 | 0.001 | 0.627 | 0.004
14~15时 | 0.403 | 6.56 | 6.62 | 6.66 | 2.343 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.147 | 0 | 0.604 | 0
15~16时 | 0.002 | 6.6 | 6.64 | 6.65 | 1.6 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.141 | 0 | 0.48 | 0
16~17时 | 0.086 | 6.61 | 6.65 | 6.68 | 1.579 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.146 | 0 | 0.516 | 0
17~18时 | 0.033 | 6.6 | 6.63 | 6.65 | 1.5 | 0 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.149 | 0 | 0.712 | 0
18~19时 | 3.602 | 6.59 | 6.64 | 6.67 | 1.72 | 0.008 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.141 | 0 | 0.641 | 0.002
19~20时 | 14.717 | 6.62 | 6.63 | 6.65 | 2.3 | 0.034 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.135 | 0.002 | 0.27 | 0.004
20~21时 | 12.774 | 6.6 | 6.61 | 6.63 | 2.093 | 0.028 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.141 | 0.002 | 0.287 | 0.004
21~22时 | 1.219 | 6.57 | 6.59 | 6.61 | 1.3 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0 | 0.145 | 0 | 0.376 | 0
22~23时 | 0 | 6.57 | 6.59 | 6.61 | 1.351 | 0 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0 | 0.147 | 0 | 0.416 | 0
23~24时 | 0 | 6.58 | 6.6 | 6.61 | 1.5 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.149 | 0 | 0.627 | 0
有效日均值 |  |  | 6.60 |  | 2.117 |  | 0.013 |  | 0.004 |  | 0.0180 |  | 0.146 |  | 0.457
最大值 | 14.717 | 6.64 | 6.66 | 6.68 | 5.919 | 0.067 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0.0003 | 0.158 | 0.002 | 0.712 | 0.008
最小值 | 0 | 6.51 | 6.54 | 6.57 | 1 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.135 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 121.408 |  |  |  |  | 0.310 |  | 0.002 |  | 0 |  | 0.0019 |  | 0.018 |  | 0.046