## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-02 00:00:00 至 2024-09-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.98 | 7.09 | 7.15 | 1.593 | 0 | 0.035 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0 | 0.061 | 0 | 0.585 | 0
01~02时 | 3.76 | 7 | 7.09 | 7.12 | 4.678 | 0.018 | 0.037 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0.059 | 0 | 0.676 | 0.003
02~03时 | 11.1 | 6.98 | 7.08 | 7.11 | 4.841 | 0.054 | 0.038 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0.059 | 0.001 | 0.622 | 0.007
03~04时 | 8.944 | 6.9 | 7.07 | 7.1 | 5.297 | 0.047 | 0.04 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.059 | 0.001 | 0.317 | 0.003
04~05时 | 0.311 | 6.98 | 7.08 | 7.11 | 5.361 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0 | 0.059 | 0 | 0.373 | 0
05~06时 | 2.485 | 6.95 | 7.07 | 7.1 | 5.541 | 0.014 | 0.042 | 0 | 0.010 | 0 | 0.019 | 0 | 0.059 | 0 | 0.714 | 0.002
06~07时 | 0.402 | 6.94 | 7.07 | 7.09 | 5.249 | 0.002 | 0.041 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0 | 0.061 | 0 | 0.713 | 0
07~08时 | 0 | 6.92 | 7.05 | 7.09 | 4.431 | 0 | 0.04 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0 | 0.063 | 0 | 0.714 | 0
08~09时 | 0 | 6.97 | 7.06 | 7.14 | 4.887 | 0 | 0.04 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0 | 0.064 | 0 | 0.708 | 0
09~10时 | 0 | 6.95 | 7.09 | 7.19 | 6.164 | 0 | 0.039 | 0 | 0.011 | 0 | 0.019 | 0 | 0.064 | 0 | 0.673 | 0
10~11时 | 0 | 7.02 | 7.12 | 7.2 | 6.261 | 0 | 0.04 | 0 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0 | 0.057 | 0 | 0.615 | 0
11~12时 | 2.73 | 6.94 | 7.07 | 7.13 | 6.533 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0.013 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 0.051 | 0 | 0.275 | 0.001
12~13时 | 10.66 | 6.98 | 7.07 | 7.11 | 6.258 | 0.067 | 0.041 | 0 | 0.013 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 0.023 | 0 | 0.275 | 0.003
13~14时 | 11.308 | 6.99 | 7.07 | 7.12 | 5.421 | 0.061 | 0.04 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.276 | 0.003
14~15时 | 7.023 | 7 | 7.09 | 7.15 | 5.161 | 0.038 | 0.039 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.319 | 0.002
15~16时 | 0.087 | 6.94 | 7.08 | 7.14 | 4.432 | 0 | 0.037 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0
16~17时 | 0 | 7.04 | 7.12 | 7.2 | 3.719 | 0 | 0.037 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0 | 0.055 | 0 | 0.527 | 0
17~18时 | 0 | 7.04 | 7.17 | 7.25 | 1.7 | 0 | 0.038 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.099 | 0 | 0.277 | 0
18~19时 | 0 | 7.06 | 7.17 | 7.29 | 2.22 | 0 | 0.038 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.135 | 0 | 0.339 | 0
19~20时 | 0 | 7.06 | 7.16 | 7.26 | 3.69 | 0 | 0.038 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.164 | 0 | 0.717 | 0
20~21时 | 4.117 | 7.02 | 7.08 | 7.15 | 2.988 | 0.008 | 0.038 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.106 | 0 | 0.715 | 0.003
21~22时 | 12.395 | 6.97 | 7.06 | 7.11 | 1 | 0.012 | 0.039 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.059 | 0.001 | 0.715 | 0.009
22~23时 | 11.54 | 6.99 | 7.05 | 7.11 | 1.96 | 0.023 | 0.04 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.061 | 0.001 | 0.667 | 0.008
23~24时 | 12.586 | 6.96 | 7.06 | 7.1 | 4.926 | 0.062 | 0.041 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.063 | 0.001 | 0.379 | 0.005
有效日均值 |  |  | 7.09 |  | 4.346 |  | 0.039 |  | 0.010 |  | 0.0218 |  | 0.062 |  | 0.532
最大值 | 12.586 | 7.06 | 7.17 | 7.29 | 6.533 | 0.067 | 0.042 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.031 | 0.0003 | 0.164 | 0.001 | 0.717 | 0.009
最小值 | 0 | 6.9 | 7.05 | 7.09 | 1 | 0 | 0.035 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0
总量 | 99.449 |  |  |  |  | 0.426 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.0023 |  | 0.004 |  | 0.048