## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-03 00:00:00 至 2024-09-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 64.87 | 6.796 | 7.008 | 7.071 | 15.47 | 0.98 | 0.018 | 0.001 | 0.022 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 7.958 | 0.443
01~02时 | 64.772 | 6.87 | 7.102 | 7.333 | 13.224 | 0.857 | 0.015 | 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 1.841 | 0.119
02~03时 | 34.38 | 6.585 | 7.208 | 7.856 | 12.124 | 0.391 | 0.016 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 3.807 | 0.177
03~04时 | 45.201 | 7.727 | 8.024 | 8.183 | 9.703 | 0.439 | 0.017 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 7.354 | 0.332
04~05时 | 86.07 | 7.257 | 7.417 | 7.719 | 9.622 | 0.826 | 0.015 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 5.7 | 0.44
05~06时 | 87.759 | 7.17 | 7.261 | 7.32 | 9.441 | 0.829 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 2.673 | 0.235
06~07时 | 81.612 | 7.16 | 7.202 | 7.262 | 12.549 | 1.108 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.018 | 0.0019 | 5.347 | 0.509
07~08时 | 4.213 | 6.947 | 7.046 | 7.205 | 19.468 | 0.082 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.044 | 0.0002 | 10.241 | 0.043
08~09时 | 13.558 | 5.284 | 6.84 | 7.415 | 19.872 | 0.277 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.034 | 0.0003 | 9.02 | 0.104
09~10时 | 5.13 | 7.425 | 7.615 | 7.698 | 20.771 | 0.107 | 0.011 | 0 | 0.019 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 6.793 | 0.035
10~11时 | 40.277 | 7.374 | 7.614 | 7.732 | 16.898 | 0.396 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.013 | 0.0003 | 4.572 | 0.027
11~12时 | 59.631 | 7.373 | 7.614 | 7.751 | 8.276 | 0.494 | 0.012 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.0069 | 0.0004 | 0.195 | 0.012
12~13时 | 71.463 | 7.585 | 7.708 | 7.76 | 7.565 | 0.509 | 0.011 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.0055 | 0.0003 | 0.386 | 0.036
13~14时 | 85.136 | 7.685 | 7.739 | 7.858 | 5.958 | 0.507 | 0.009 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0033 | 0.0003 | 0.761 | 0.065
14~15时 | 74.204 | 7.715 | 7.901 | 7.945 | 5.983 | 0.445 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0028 | 0.0002 | 0.713 | 0.051
15~16时 | 58.479 | 7.731 | 7.828 | 7.908 | 6.04 | 0.353 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0021 | 0.0001 | 0.618 | 0.036
16~17时 | 65.475 | 7.659 | 7.759 | 7.773 | 6.259 | 0.417 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0029 | 0.0002 | 0.649 | 0.044
17~18时 | 50.9 | 7.597 | 7.678 | 7.749 | 6.751 | 0.344 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0042 | 0.0002 | 0.71 | 0.036
18~19时 | 77.499 | 7.532 | 7.66 | 7.709 | 6.642 | 0.509 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0053 | 0.0005 | 0.632 | 0.045
19~20时 | 125.03 | 7.633 | 7.909 | 8.145 | 6.399 | 0.8 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0071 | 0.0009 | 0.487 | 0.061
20~21时 | 5.372 | 7.729 | 7.814 | 8.054 | 6.094 | 0.034 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.355 | 0.003
21~22时 | 0.967 | 7.596 | 7.661 | 7.747 | 5.416 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.109 | 0
22~23时 | 0.749 | 7.636 | 7.663 | 7.685 | 5.251 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.108 | 0
23~24时 | 3.994 | 7.648 | 7.682 | 7.718 | 4.883 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.105 | 0
有效日均值 |  |  | 7.5402 |  | 10.027 |  | 0.010 |  | 0.013 |  | 0.0078 |  | 2.964
最大值 | 125.03 | 7.731 | 8.024 | 8.183 | 20.771 | 1.108 | 0.018 | 0.001 | 0.022 | 0.001 | 0.044 | 0.0019 | 10.241 | 0.509
最小值 | 0.749 | 5.284 | 6.84 | 7.071 | 4.883 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.105 | 0
总量 | 1206.7502 |  |  |  |  | 10.730 |  | 0.012 |  | 0.017 |  | 0.0065 |  | 2.853