## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-07 00:00:00 至 2024-09-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.438 | 6.81 | 6.83 | 6.86 | 5.726 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.054 | 0 | 0.286 | 0
01~02时 | 0 | 6.75 | 6.81 | 6.84 | 4.801 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.054 | 0 | 0.376 | 0
02~03时 | 0 | 6.77 | 6.83 | 6.89 | 4.708 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.053 | 0 | 0.402 | 0
03~04时 | 2.094 | 6.78 | 6.82 | 6.86 | 4.433 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.053 | 0 | 0.564 | 0.001
04~05时 | 13.314 | 6.76 | 6.82 | 6.86 | 5.499 | 0.074 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.051 | 0.001 | 0.584 | 0.008
05~06时 | 6.614 | 6.7 | 6.79 | 6.84 | 8.649 | 0.057 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.049 | 0 | 0.711 | 0.005
06~07时 | 0.078 | 6.73 | 6.8 | 6.85 | 6.867 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.052 | 0 | 0.69 | 0
07~08时 | 0 | 6.73 | 6.81 | 6.85 | 1.6 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.054 | 0 | 0.563 | 0
08~09时 | 0 | 6.71 | 6.81 | 6.9 | 1.853 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.047 | 0 | 0.537 | 0
09~10时 | 0 | 6.73 | 6.83 | 6.96 | 2.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.042 | 0 | 0.376 | 0
10~11时 | 0 | 6.84 | 6.97 | 7.04 | 2.28 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.045 | 0 | 0.376 | 0
11~12时 | 0 | 6.86 | 6.97 | 7.06 | 1.4 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.037 | 0 | 0.047 | 0 | 0.376 | 0
12~13时 | 1.671 | 6.81 | 6.95 | 7.07 | 1.667 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0.0001 | 0.043 | 0 | 0.363 | 0.001
13~14时 | 13.135 | 6.81 | 6.86 | 6.91 | 2.4 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0 | 0.026 | 0.0003 | 0.039 | 0.001 | 0.273 | 0.004
14~15时 | 10.185 | 6.75 | 6.85 | 6.91 | 2.185 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.025 | 0.0003 | 0.042 | 0 | 0.274 | 0.003
15~16时 | 0.51 | 6.82 | 6.89 | 6.94 | 1.595 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0 | 0.044 | 0 | 0.275 | 0
16~17时 | 0 | 6.81 | 6.88 | 6.95 | 1.924 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.045 | 0 | 0.237 | 0
17~18时 | 0 | 6.81 | 6.91 | 6.99 | 2.827 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.045 | 0 | 0.003 | 0
18~19时 | 0 | 6.88 | 6.95 | 7.03 | 2.761 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.044 | 0 | 0.056 | 0
19~20时 | 0 | 6.84 | 6.97 | 7.06 | 2.581 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.043 | 0 | 0.381 | 0
20~21时 | 8.934 | 6.84 | 6.9 | 6.98 | 2.671 | 0.024 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.044 | 0 | 0.422 | 0.004
21~22时 | 14.19 | 6.8 | 6.86 | 6.89 | 2.9 | 0.041 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.044 | 0.001 | 0.674 | 0.010
22~23时 | 13.974 | 6.78 | 6.84 | 6.89 | 2.58 | 0.036 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.046 | 0.001 | 0.679 | 0.009
23~24时 | 14.148 | 6.79 | 6.83 | 6.86 | 1.7 | 0.024 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.048 | 0.001 | 0.715 | 0.010
有效日均值 |  |  | 6.87 |  | 3.259 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.0199 |  | 0.047 |  | 0.425
最大值 | 14.19 | 6.88 | 6.97 | 7.07 | 8.649 | 0.074 | 0.01 | 0 | 0.022 | 0 | 0.037 | 0.0003 | 0.054 | 0.001 | 0.715 | 0.01
最小值 | 0 | 6.7 | 6.79 | 6.84 | 1.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.039 | 0 | 0.003 | 0
总量 | 99.283 |  |  |  |  | 0.329 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0019 |  | 0.004 |  | 0.054