## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-11 00:00:00 至 2024-09-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.219 | 6.74 | 6.81 | 6.86 | 2.463 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.42 | 0
01~02时 | 11.633 | 6.78 | 6.81 | 6.84 | 1.8 | 0.021 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0.627 | 0.007
02~03时 | 14.356 | 6.82 | 6.87 | 6.89 | 1.826 | 0.026 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0.628 | 0.009
03~04时 | 14.411 | 6.8 | 6.83 | 6.86 | 1.9 | 0.027 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.012 | 0 | 0.669 | 0.010
04~05时 | 14.423 | 6.77 | 6.8 | 6.84 | 1.953 | 0.028 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.011 | 0 | 0.666 | 0.010
05~06时 | 14.39 | 6.78 | 6.81 | 6.84 | 2.1 | 0.03 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.011 | 0 | 0.417 | 0.006
06~07时 | 3.481 | 6.78 | 6.81 | 6.84 | 2.047 | 0.007 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.418 | 0.001
07~08时 | 0.028 | 6.77 | 6.8 | 6.82 | 1.9 | 0 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.479 | 0
08~09时 | 0 | 6.81 | 6.84 | 6.88 | 2.163 | 0 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.481 | 0
09~10时 | 0 | 6.86 | 6.89 | 6.92 | 2.9 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 0.711 | 0
10~11时 | 0 | 6.87 | 6.92 | 6.96 | 2.817 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.711 | 0
11~12时 | 0 | 6.87 | 6.93 | 6.98 | 2.6 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0.005 | 0 | 0.671 | 0
12~13时 | 0 | 6.94 | 6.97 | 7.01 | 2.6 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0.005 | 0 | 0.671 | 0
13~14时 | 5.771 | 6.88 | 6.93 | 7 | 2.6 | 0.015 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.0002 | 0.005 | 0 | 0.672 | 0.004
14~15时 | 12.922 | 6.86 | 6.89 | 6.91 | 12.278 | 0.125 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.0004 | 0.005 | 0 | 0.673 | 0.009
15~16时 | 1.717 | 6.85 | 6.87 | 6.89 | 47.965 | 0.082 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.119 | 0 | 0.674 | 0.001
16~17时 | 0 | 6.86 | 6.91 | 6.94 | 33.249 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0 | 0.244 | 0 | 0.673 | 0
17~18时 | 0 | 3.67 | 6.64 | 7.49 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.036 | 0 | 0.21 | 0 | 0.527 | 0
18~19时 | 0 | 7.26 | 7.47 | 7.66 | 2.775 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0 | 0.035 | 0 | 0.144 | 0 | 0.525 | 0
19~20时 | 0.059 | 7.44 | 7.59 | 7.7 | 7.741 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.078 | 0 | 0.423 | 0
20~21时 | 10.657 | 7.34 | 7.45 | 7.58 | 6.8 | 0.069 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.029 | 0.0003 | 0.077 | 0.001 | 0.425 | 0.005
21~22时 | 5.114 | 7.32 | 7.43 | 7.46 | 4.168 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.076 | 0 | 0.633 | 0.003
22~23时 | 0.029 | 7.32 | 7.42 | 7.47 | 3.656 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.078 | 0 | 0.63 | 0
23~24时 | 0 | 7.24 | 7.42 | 7.46 | 2.325 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.08 | 0 | 0.483 | 0
有效日均值 |  |  | 7 |  | 6.401 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.0248 |  | 0.052 |  | 0.580
最大值 | 14.423 | 7.44 | 7.59 | 7.7 | 47.965 | 0.125 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.036 | 0.0004 | 0.244 | 0.001 | 0.711 | 0.01
最小值 | 0 | 3.67 | 6.64 | 6.82 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.417 | 0
总量 | 109.212 |  |  |  |  | 0.455 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0024 |  | 0.002 |  | 0.065