## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-17 00:00:00 至 2024-09-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.864 | 7.374 | 7.435 | 7.496 | 1.504 | 0.004 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.105 | 0
01~02时 | 2.913 | 7.349 | 7.374 | 7.388 | 1.3 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.107 | 0
02~03时 | 2.915 | 7.338 | 7.396 | 7.454 | 1.62 | 0.005 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.107 | 0
03~04时 | 2.966 | 7.318 | 7.342 | 7.362 | 2.3 | 0.007 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.108 | 0
04~05时 | 2.968 | 7.322 | 7.38 | 7.434 | 55.415 | 0.166 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.108 | 0
05~06时 | 7.171 | 7.245 | 7.402 | 7.556 | 161.646 | 1.159 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.109 | 0.001
06~07时 | 0.385 | 7.24 | 7.431 | 7.573 | 110.933 | 0.042 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.108 | 0
07~08时 | 1.058 | 7.218 | 7.311 | 7.49 | 1.5 | 0.002 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.049 | 0.0001 | 0.105 | 0
08~09时 | 0.804 | 7.286 | 7.407 | 7.581 | 1.499 | 0.001 | 0.023 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0 | 0.105 | 0
09~10时 | 0.667 | 7.204 | 7.326 | 7.467 | 1.497 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.106 | 0
10~11时 | 0.656 | 7.373 | 7.495 | 7.634 | 1.403 | 0.001 | 0.021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.106 | 0
11~12时 | 0.669 | 7.288 | 7.363 | 7.437 | 1.2 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.107 | 0
12~13时 | 0.673 | 7.352 | 7.49 | 7.623 | 1.68 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.107 | 0
13~14时 | 0.665 | 7.362 | 7.432 | 7.499 | 2.7 | 0.002 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.108 | 0
14~15时 | 0.65 | 7.293 | 7.499 | 7.628 | 2.383 | 0.002 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.106 | 0
15~16时 | 0.743 | 7.34 | 7.399 | 7.441 | 1.7 | 0.001 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.101 | 0
16~17时 | 3.764 | 7.374 | 7.532 | 7.666 | 1.858 | 0.008 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.103 | 0
17~18时 | 3.193 | 7.299 | 7.393 | 7.494 | 2.2 | 0.007 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.106 | 0
18~19时 | 3.716 | 7.274 | 7.43 | 7.558 | 1.915 | 0.006 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.106 | 0
19~20时 | 0.874 | 7.264 | 7.302 | 7.334 | 1.3 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.107 | 0
20~21时 | 0.821 | 7.207 | 7.404 | 7.551 | 1.553 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.104 | 0
21~22时 | 0.828 | 7.224 | 7.264 | 7.282 | 2.1 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.1 | 0
22~23时 | 0.822 | 7.272 | 7.426 | 7.6 | 2.257 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.103 | 0
23~24时 | 0.825 | 7.279 | 7.296 | 7.319 | 2.6 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.107 | 0
有效日均值 |  |  | 7.3975 |  | 15.253 |  | 0.018 |  | 0.002 |  | 0.0116 |  | 0.106
最大值 | 7.171 | 7.374 | 7.532 | 7.666 | 161.646 | 1.159 | 0.028 | 0 | 0.006 | 0 | 0.049 | 0.0001 | 0.109 | 0.001
最小值 | 0.385 | 7.204 | 7.264 | 7.282 | 1.2 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 43.6223 |  |  |  |  | 1.427 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0.004