## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-18 00:00:00 至 2024-09-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.816 | 7.276 | 7.435 | 7.586 | 2.12 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.107 | 0
01~02时 | 0.825 | 7.294 | 7.308 | 7.329 | 1 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.108 | 0
02~03时 | 0.817 | 7.316 | 7.438 | 7.591 | 1.095 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.106 | 0
03~04时 | 0.823 | 7.332 | 7.367 | 7.402 | 1.3 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.102 | 0
04~05时 | 0.815 | 7.337 | 7.462 | 7.595 | 14.347 | 0.012 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.104 | 0
05~06时 | 0.816 | 7.301 | 7.364 | 7.418 | 40.835 | 0.033 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.107 | 0
06~07时 | 3.256 | 7.196 | 7.408 | 7.565 | 59.924 | 0.259 | 0.022 | 0 | 0.013 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.107 | 0
07~08时 | 3.726 | 7.198 | 7.341 | 7.512 | 98.103 | 0.366 | 0.026 | 0 | 0.043 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.108 | 0
08~09时 | 2.526 | 7.312 | 7.459 | 7.535 | 67.928 | 0.146 | 0.021 | 0 | 0.031 | 0 | 0.017 | 0 | 0.108 | 0
09~10时 | 0.705 | 7.403 | 7.461 | 7.584 | 1.8 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.109 | 0
10~11时 | 0.77 | 7.365 | 7.493 | 7.608 | 1.8 | 0.001 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.107 | 0
11~12时 | 0.855 | 7.345 | 7.379 | 7.403 | 1.8 | 0.002 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.104 | 0
12~13时 | 0.878 | 7.331 | 7.493 | 7.607 | 2.022 | 0.002 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.106 | 0
13~14时 | 0.925 | 7.232 | 7.299 | 7.39 | 2.5 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.109 | 0
14~15时 | 0.911 | 7.27 | 7.499 | 7.607 | 2.215 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.107 | 0
15~16时 | 0.758 | 7.311 | 7.367 | 7.516 | 1.6 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.105 | 0
16~17时 | 0.542 | 6.955 | 7.445 | 7.571 | 1.631 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.103 | 0
17~18时 | 0.749 | 7.245 | 7.288 | 7.355 | 1.7 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.101 | 0
18~19时 | 4.275 | 7.272 | 7.475 | 7.557 | 2.013 | 0.008 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.101 | 0
19~20时 | 1.276 | 7.372 | 7.417 | 7.431 | 2.7 | 0.003 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.102 | 0
20~21时 | 3.981 | 7.384 | 7.474 | 7.593 | 2.481 | 0.011 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.102 | 0
21~22时 | 0.973 | 7.352 | 7.367 | 7.386 | 2 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.103 | 0
22~23时 | 0.958 | 7.342 | 7.431 | 7.564 | 2.282 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.104 | 0
23~24时 | 0.957 | 7.321 | 7.346 | 7.364 | 2.9 | 0.003 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.105 | 0
有效日均值 |  |  | 7.4094 |  | 13.254 |  | 0.016 |  | 0.007 |  | 0.0067 |  | 0.105
最大值 | 4.275 | 7.403 | 7.499 | 7.608 | 98.103 | 0.366 | 0.026 | 0 | 0.043 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 0.109 | 0
最小值 | 0.542 | 6.955 | 7.288 | 7.329 | 1 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 33.9476 |  |  |  |  | 0.862 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0.004