## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-18 00:00:00 至 2024-09-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.01 | 7.09 | 7.17 | 1.369 | 0 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.056 | 0 | 0.06 | 0
01~02时 | 0 | 6.91 | 7.05 | 7.11 | 1 | 0 | 0.036 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.051 | 0 | 0.478 | 0
02~03时 | 9.479 | 7.02 | 7.08 | 7.11 | 1.532 | 0.018 | 0.035 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.053 | 0.001 | 0.477 | 0.005
03~04时 | 15.979 | 7.04 | 7.08 | 7.11 | 2.9 | 0.046 | 0.035 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.054 | 0.001 | 0.477 | 0.008
04~05时 | 15.93 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 2.816 | 0.045 | 0.034 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.052 | 0.001 | 0.475 | 0.008
05~06时 | 13.282 | 6.96 | 7.04 | 7.08 | 2.6 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.05 | 0.001 | 0.122 | 0.002
06~07时 | 1.291 | 6.87 | 6.99 | 7.03 | 2.522 | 0.003 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.051 | 0 | 0.123 | 0
07~08时 | 0.008 | 6.93 | 6.99 | 7.03 | 2.3 | 0 | 0.034 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.052 | 0 | 0.268 | 0
08~09时 | 0 | 6.94 | 7.02 | 7.05 | 1.936 | 0 | 0.035 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.047 | 0 | 0.266 | 0
09~10时 | 0 | 6.93 | 7.03 | 7.08 | 1 | 0 | 0.036 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 0 | 6.96 | 7.04 | 7.11 | 1.112 | 0 | 0.036 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.04 | 0 | 0.001 | 0
11~12时 | 6.527 | 7.01 | 7.07 | 7.12 | 1.4 | 0.009 | 0.034 | 0 | 0.011 | 0 | 0.027 | 0.0002 | 0.038 | 0 | 0.31 | 0.002
12~13时 | 15.721 | 7.04 | 7.06 | 7.1 | 1.289 | 0.02 | 0.034 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.027 | 0.0004 | 0.044 | 0.001 | 0.311 | 0.005
13~14时 | 15.455 | 7.02 | 7.08 | 7.13 | 1 | 0.015 | 0.032 | 0 | 0.010 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.049 | 0.001 | 0.625 | 0.010
14~15时 | 3.211 | 6.97 | 7.08 | 7.14 | 1.369 | 0.003 | 0.032 | 0 | 0.010 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.048 | 0 | 0.624 | 0.002
15~16时 | 0.079 | 7.03 | 7.1 | 7.16 | 22.632 | 0 | 0.032 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 0 | 7.03 | 7.13 | 7.19 | 44.307 | 0 | 0.032 | 0 | 0.010 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
17~18时 | 0 | 7.05 | 7.14 | 7.23 | 46.379 | 0 | 0.032 | 0 | 0.011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.057 | 0 | 0.632 | 0
18~19时 | 1.024 | 7.11 | 7.17 | 7.21 | 15.06 | 0.004 | 0.034 | 0 | 0.011 | 0 | 0.031 | 0 | 0.041 | 0 | 0.631 | 0.001
19~20时 | 10.689 | 7.05 | 7.11 | 7.18 | 3.56 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.027 | 0 | 0.379 | 0.004
20~21时 | 1.248 | 7.01 | 7.07 | 7.11 | 5.128 | 0.005 | 0.037 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0 | 0.048 | 0 | 0.378 | 0
21~22时 | 0.031 | 7.02 | 7.07 | 7.12 | 9.229 | 0 | 0.037 | 0 | 0.010 | 0 | 0.022 | 0 | 0.066 | 0 | 0.712 | 0
22~23时 | 0 | 6.98 | 7.06 | 7.12 | 7.843 | 0 | 0.036 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0 | 0.056 | 0 | 0.71 | 0
23~24时 | 0 | 6.96 | 7.03 | 7.09 | 3.92 | 0 | 0.034 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.047 | 0 | 0.019 | 0
有效日均值 |  |  | 7.07 |  | 7.675 |  | 0.034 |  | 0.009 |  | 0.0207 |  | 0.057 |  | 0.337
最大值 | 15.979 | 7.11 | 7.17 | 7.23 | 46.379 | 0.046 | 0.037 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.032 | 0.0004 | 0.168 | 0.001 | 0.712 | 0.01
最小值 | 0 | 6.87 | 6.99 | 7.03 | 1 | 0 | 0.032 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0
总量 | 109.953 |  |  |  |  | 0.242 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.0022 |  | 0.005 |  | 0.045