## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-19 00:00:00 至 2024-09-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.944 | 7.344 | 7.443 | 7.564 | 2.552 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.104 | 0
01~02时 | 0.947 | 7.306 | 7.32 | 7.338 | 1.8 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.101 | 0
02~03时 | 0.956 | 7.327 | 7.421 | 7.556 | 2.05 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.103 | 0
03~04时 | 0.983 | 7.267 | 7.328 | 7.361 | 2.6 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.106 | 0
04~05时 | 0.972 | 7.318 | 7.432 | 7.537 | 2.237 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.104 | 0
05~06时 | 0.979 | 7.303 | 7.323 | 7.362 | 1.5 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.102 | 0
06~07时 | 2.964 | 7.329 | 7.472 | 7.561 | 1.657 | 0.006 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.409 | 0.002
07~08时 | 0.764 | 7.316 | 7.368 | 7.515 | 2 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.046 | 0 | 1.043 | 0.001
08~09时 | 1.55 | 7.312 | 7.441 | 7.567 | 2.188 | 0.003 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.036 | 0.0001 | 0.685 | 0.001
09~10时 | 2.095 | 7.294 | 7.326 | 7.365 | 2.6 | 0.005 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.1 | 0
10~11时 | 0.806 | 7.334 | 7.517 | 7.602 | 2.569 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.101 | 0
11~12时 | 0.887 | 7.405 | 7.447 | 7.488 | 2.5 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.102 | 0
12~13时 | 0.871 | 7.435 | 7.574 | 7.641 | 2.03 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.101 | 0
13~14时 | 0.828 | 7.442 | 7.494 | 7.554 | 1 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.1 | 0
14~15时 | 1.868 | 7.468 | 7.517 | 7.566 | 1 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.1 | 0
15~16时 | 1.328 | 7.402 | 7.509 | 7.614 | 1 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.1 | 0
16~17时 | 3.766 | 7.363 | 7.458 | 7.624 | 1.441 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.105 | 0
17~18时 | 4.475 | 7.258 | 7.31 | 7.435 | 1.7 | 0.008 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.0002 | 0.107 | 0
18~19时 | 1.62 | 7.331 | 7.451 | 7.576 | 1.483 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.106 | 0
19~20时 | 0.957 | 7.327 | 7.348 | 7.366 | 1 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.104 | 0
20~21时 | 0.925 | 7.322 | 7.423 | 7.547 | 1.372 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.105 | 0
21~22时 | 0.912 | 7.213 | 7.263 | 7.335 | 2.2 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.106 | 0
22~23时 | 0.892 | 7.243 | 7.397 | 7.527 | 1.677 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.104 | 0
23~24时 | 0.885 | 7.243 | 7.262 | 7.33 | 0.527 | 0 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.1 | 0
有效日均值 |  |  | 7.4106 |  | 1.778 |  | 0.012 |  | 0.004 |  | 0.0104 |  | 0.179
最大值 | 4.475 | 7.468 | 7.574 | 7.641 | 2.6 | 0.008 | 0.019 | 0 | 0.022 | 0 | 0.046 | 0.0002 | 1.043 | 0.002
最小值 | 0.764 | 7.213 | 7.262 | 7.33 | 0.527 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 34.1831 |  |  |  |  | 0.060 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0.008