## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-19 00:00:00 至 2024-09-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.95 | 7.03 | 7.09 | 3.888 | 0 | 0.034 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.037 | 0 | 0.019 | 0
01~02时 | 0 | 6.94 | 7.02 | 7.07 | 3.798 | 0 | 0.034 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0 | 0.028 | 0 | 0.312 | 0
02~03时 | 10.243 | 6.96 | 7.03 | 7.07 | 3.493 | 0.034 | 0.035 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.036 | 0 | 0.313 | 0.003
03~04时 | 10.192 | 6.92 | 7.01 | 7.06 | 2.694 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.042 | 0 | 0.627 | 0.006
04~05时 | 0.55 | 6.95 | 6.99 | 7.02 | 3.477 | 0.001 | 0.035 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.042 | 0 | 0.625 | 0
05~06时 | 0 | 6.87 | 6.97 | 7.01 | 5.523 | 0 | 0.035 | 0 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0 | 0.042 | 0 | 0.04 | 0
06~07时 | 0 | 6.87 | 6.98 | 7.02 | 6.26 | 0 | 0.035 | 0 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0 | 0.033 | 0 | 0.042 | 0
07~08时 | 0 | 6.9 | 6.99 | 7.02 | 8.359 | 0 | 0.035 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.026 | 0 | 0.563 | 0
08~09时 | 0 | 6.9 | 6.99 | 7.05 | 7.03 | 0 | 0.035 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0.562 | 0
09~10时 | 0 | 6.9 | 7.04 | 7.15 | 3.554 | 0 | 0.035 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 0 | 7.03 | 7.17 | 7.26 | 2.863 | 0 | 0.033 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0
11~12时 | 4.484 | 7.03 | 7.16 | 7.29 | 1.2 | 0.005 | 0.031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.047 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 15.543 | 7.05 | 7.08 | 7.12 | 1.409 | 0.022 | 0.03 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.021 | 0 | 0 | 0
13~14时 | 14.499 | 6.99 | 7.07 | 7.11 | 1.959 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 8.383 | 7.04 | 7.08 | 7.13 | 2.331 | 0.018 | 0.027 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
15~16时 | 0.616 | 7.01 | 7.08 | 7.15 | 3.31 | 0.002 | 0.026 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 0.001 | 6.97 | 7.08 | 7.14 | 3.087 | 0 | 0.027 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17~18时 | 8.389 | 7.02 | 7.08 | 7.15 | 2.5 | 0.021 | 0.027 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0.006
18~19时 | 9.369 | 7 | 7.06 | 7.1 | 2.87 | 0.025 | 0.028 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0.006
19~20时 | 0.768 | 6.89 | 7.02 | 7.07 | 3.923 | 0.003 | 0.028 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0
20~21时 | 0.016 | 6.9 | 6.99 | 7.03 | 3.248 | 0 | 0.028 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0
21~22时 | 0 | 6.92 | 6.97 | 7.01 | 1.469 | 0 | 0.027 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0
22~23时 | 0 | 6.88 | 6.96 | 7.01 | 2.375 | 0 | 0.028 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0
23~24时 | 0 | 6.83 | 6.93 | 6.99 | 4.783 | 0 | 0.029 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
有效日均值 |  |  | 7.03 |  | 3.558 |  | 0.031 |  | 0.007 |  | 0.0109 |  | 0.018 |  | 0.253
最大值 | 15.543 | 7.05 | 7.17 | 7.29 | 8.359 | 0.034 | 0.036 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.047 | 0 | 0.671 | 0.006
最小值 | 0 | 6.83 | 6.93 | 6.99 | 1.2 | 0 | 0.026 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 83.052 |  |  |  |  | 0.187 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.0009 |  | 0.001 |  | 0.022