## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-21 00:00:00 至 2024-09-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 108.554 | 7.406 | 7.515 | 7.712 | 13.782 | 1.491 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 7.501 | 0.814
01~02时 | 108.486 | 7.526 | 7.775 | 7.946 | 12.688 | 1.376 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 7.528 | 0.817
02~03时 | 121.769 | 7.369 | 7.852 | 8.32 | 11.839 | 1.438 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0.0002 | 7.349 | 0.894
03~04时 | 122.14 | 7.787 | 8.23 | 8.389 | 10.077 | 1.231 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0.0002 | 7.035 | 0.859
04~05时 | 97.422 | 7.564 | 8.015 | 8.443 | 9.96 | 0.971 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 7.01 | 0.683
05~06时 | 114.321 | 7.122 | 7.638 | 8.192 | 9.718 | 1.111 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 6.965 | 0.796
06~07时 | 119.234 | 6.373 | 6.764 | 7.45 | 10.688 | 1.253 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0016 | 6.998 | 0.834
07~08时 | 87.714 | 6.539 | 7.13 | 7.767 | 12.688 | 1.113 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.039 | 0.0035 | 7.055 | 0.619
08~09时 | 90.838 | 6.566 | 7.467 | 7.809 | 10.955 | 1.018 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.0029 | 7.215 | 0.653
09~10时 | 78.237 | 7.593 | 7.697 | 7.846 | 7.384 | 0.578 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0012 | 7.478 | 0.585
10~11时 | 136.569 | 7.651 | 7.859 | 8.227 | 6.316 | 0.85 | 0.011 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.012 | 0.0016 | 7.701 | 1.054
11~12时 | 144.562 | 7.741 | 8.059 | 8.302 | 4.08 | 0.59 | 0.014 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0068 | 0.0010 | 8.067 | 1.166
12~13时 | 143.676 | 7.44 | 7.543 | 7.736 | 3.705 | 0.535 | 0.014 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0054 | 0.0008 | 8.451 | 1.212
13~14时 | 137.931 | 6.969 | 7.549 | 7.726 | 2.927 | 0.404 | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0.0004 | 9.086 | 1.253
14~15时 | 127.044 | 6.512 | 6.703 | 7.28 | 2.723 | 0.35 | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0024 | 0.0003 | 9.086 | 1.154
15~16时 | 108.838 | 7.116 | 7.49 | 7.537 | 2.3 | 0.25 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 8.917 | 0.977
16~17时 | 46.996 | 7.483 | 7.591 | 7.739 | 2.445 | 0.116 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 6.305 | 0.297
17~18时 | 22.396 | 7.735 | 7.759 | 7.78 | 2.744 | 0.061 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 6.352 | 0.142
18~19时 | 115.893 | 7.639 | 7.729 | 7.785 | 2.136 | 0.235 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0047 | 0.0005 | 5.243 | 0.583
19~20时 | 131.115 | 7.762 | 7.937 | 8.079 | 0.883 | 0.116 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0.0004 | 3.382 | 0.443
20~21时 | 123.344 | 7.793 | 8.03 | 8.354 | 1.899 | 0.233 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0028 | 0.0003 | 4.628 | 0.569
21~22时 | 127.507 | 7.782 | 7.944 | 8.226 | 3.992 | 0.509 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0023 | 0.0003 | 6.706 | 0.855
22~23时 | 123.472 | 7.751 | 8.003 | 8.278 | 5.756 | 0.722 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0029 | 0.0004 | 6.535 | 0.806
23~24时 | 107.833 | 8.04 | 8.239 | 8.309 | 9.449 | 1.019 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0.0004 | 6.249 | 0.674
有效日均值 |  |  | 7.6887 |  | 6.714 |  | 0.011 |  | 0.003 |  | 0.0070 |  | 7.035
最大值 | 144.562 | 8.04 | 8.239 | 8.443 | 13.782 | 1.491 | 0.014 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.039 | 0.0035 | 9.086 | 1.253
最小值 | 22.396 | 6.373 | 6.703 | 7.28 | 0.883 | 0.061 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 3.382 | 0.142
总量 | 2645.9021 |  |  |  |  | 17.569 |  | 0.028 |  | 0.007 |  | 0.0169 |  | 18.740