## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-23 00:00:00 至 2024-09-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 92.116 | 6.726 | 6.957 | 7.024 | 12.974 | 1.196 | 0.007 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 7.9 | 0.728
01~02时 | 119.554 | 6.62 | 6.671 | 6.732 | 13.4 | 1.602 | 0.008 | 0.001 | 0.024 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 7.901 | 0.945
02~03时 | 126.746 | 6.468 | 6.584 | 6.632 | 13.664 | 1.733 | 0.009 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 9.538 | 1.218
03~04时 | 158.68 | 6.591 | 6.93 | 6.958 | 14.217 | 2.256 | 0.011 | 0.002 | 0.026 | 0.004 | 0.0011 | 0.0002 | 12.134 | 1.925
04~05时 | 87.737 | 6.596 | 6.81 | 6.951 | 78.761 | 4.718 | 0.022 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 11.044 | 1.008
05~06时 | 70.173 | 6.563 | 6.632 | 6.743 | 196.46 | 13.786 | 0.034 | 0.002 | 0.019 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 9.189 | 0.645
06~07时 | 97.252 | 6.36 | 6.755 | 7.286 | 135.539 | 13.27 | 0.032 | 0.003 | 0.016 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 7.925 | 0.775
07~08时 | 94.301 | 7.246 | 7.313 | 7.359 | 6.577 | 0.62 | 0.028 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 5.741 | 0.541
08~09时 | 50.272 | 7.063 | 7.131 | 7.264 | 5.433 | 0.29 | 0.022 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 6.883 | 0.329
09~10时 | 93.323 | 6.963 | 7.08 | 7.152 | 3.012 | 0.281 | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 8.855 | 0.826
10~11时 | 128.537 | 7.15 | 7.551 | 7.979 | 4.081 | 0.526 | 0.019 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 9.247 | 1.189
11~12时 | 27.551 | 7.381 | 7.714 | 8.108 | 6.317 | 0.174 | 0.024 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 9.923 | 0.273
12~13时 | 2.362 | 7.267 | 7.34 | 7.414 | 4.777 | 0.012 | 0.029 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 10.193 | 0.024
13~14时 | 1.75 | 7.211 | 7.242 | 7.272 | 1.504 | 0.003 | 0.034 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 10.628 | 0.019
14~15时 | 1.508 | 7.198 | 7.254 | 7.345 | 1.439 | 0.002 | 0.034 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0019 | 0 | 10.081 | 0.015
15~16时 | 1.317 | 7.189 | 7.215 | 7.25 | 1.3 | 0.002 | 0.034 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0 | 9.2 | 0.012
16~17时 | 3.861 | 7.212 | 7.302 | 7.505 | 71.673 | 0.614 | 0.027 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0048 | 0 | 8.668 | 0.031
17~18时 | 1.146 | 7.203 | 7.365 | 7.567 | 200 | 0.229 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0082 | 0 | 7.811 | 0.009
18~19时 | 2.904 | 7.281 | 7.45 | 7.53 | 200 | 0.581 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0074 | 0 | 7.171 | 0.021
19~20时 | 2.865 | 7.4 | 7.5 | 7.577 | 113.623 | 0.326 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0 | 5.24 | 0.015
20~21时 | 59.032 | 7.365 | 7.695 | 7.878 | 40.353 | 3.314 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0070 | 0.0004 | 4.508 | 0.271
21~22时 | 46.35 | 7.783 | 7.848 | 7.904 | 127.595 | 5.914 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0085 | 0.0004 | 4.853 | 0.225
22~23时 | 46.729 | 7.521 | 7.85 | 8.004 | 94.265 | 4.053 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0074 | 0.0003 | 4.26 | 0.193
23~24时 | 41.028 | 7.818 | 8.016 | 8.111 | 6.395 | 0.262 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0057 | 0.0002 | 3.053 | 0.125
有效日均值 |  |  | 7.2590 |  | 56.390 |  | 0.021 |  | 0.008 |  | 0.0031 |  | 7.998
最大值 | 158.68 | 7.818 | 8.016 | 8.111 | 200 | 13.786 | 0.034 | 0.003 | 0.026 | 0.004 | 0.0085 | 0.0004 | 12.134 | 1.925
最小值 | 1.146 | 6.36 | 6.584 | 6.632 | 1.3 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 3.053 | 0.009
总量 | 1357.1058 |  |  |  |  | 55.765 |  | 0.023 |  | 0.019 |  | 0.0028 |  | 11.363