## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-24 00:00:00 至 2024-09-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.74 | 6.82 | 6.91 | 2.298 | 0 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.046 | 0 | 0.079 | 0
01~02时 | 0 | 6.75 | 6.82 | 6.87 | 2.8 | 0 | 0.034 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.041 | 0 | 0.038 | 0
02~03时 | 5.483 | 6.79 | 6.85 | 6.89 | 2.444 | 0.011 | 0.033 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.046 | 0 | 0.038 | 0
03~04时 | 11.373 | 6.82 | 6.86 | 6.89 | 1.6 | 0.018 | 0.032 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.058 | 0.001
04~05时 | 0.794 | 6.72 | 6.8 | 6.87 | 1.541 | 0.001 | 0.032 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.058 | 0 | 0.057 | 0
05~06时 | 0 | 6.72 | 6.79 | 6.84 | 1.4 | 0 | 0.032 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.064 | 0 | 0.183 | 0
06~07时 | 0 | 6.69 | 6.77 | 6.85 | 1.596 | 0 | 0.032 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.056 | 0 | 0.183 | 0
07~08时 | 0 | 6.66 | 6.78 | 6.83 | 2.1 | 0 | 0.033 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.049 | 0 | 0.079 | 0
08~09时 | 0 | 6.65 | 6.78 | 6.85 | 1.819 | 0 | 0.032 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.058 | 0 | 0.079 | 0
09~10时 | 0 | 6.73 | 6.82 | 6.91 | 1.1 | 0 | 0.032 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.066 | 0 | 0.1 | 0
10~11时 | 0 | 6.78 | 6.89 | 6.99 | 1.268 | 0 | 0.03 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.079 | 0 | 0.1 | 0
11~12时 | 0 | 6.85 | 6.94 | 7 | 1.7 | 0 | 0.026 | 0 | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.143 | 0
12~13时 | 0.885 | 6.84 | 6.98 | 7.05 | 1.924 | 0.002 | 0.027 | 0 | 0.011 | 0 | 0.019 | 0 | 0.123 | 0 | 0.143 | 0
13~14时 | 14.123 | 6.88 | 6.92 | 6.97 | 2.5 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0083 | 0.0001 | 0.152 | 0.002 | 0.04 | 0.001
14~15时 | 7.669 | 6.87 | 6.94 | 7 | 2.276 | 0.019 | 0.026 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0.085 | 0.001 | 0.041 | 0
15~16时 | 0.312 | 6.87 | 6.93 | 6.98 | 1.7 | 0.001 | 0.024 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0
16~17时 | 0 | 6.91 | 6.97 | 7.02 | 1.616 | 0 | 0.025 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0
17~18时 | 6.99 | 6.94 | 6.99 | 7.03 | 1.4 | 0.010 | 0.026 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.059 | 0 | 0.125 | 0.001
18~19时 | 15.248 | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 1.428 | 0.022 | 0.028 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0039 | 0.0001 | 0.043 | 0.001 | 0.125 | 0.002
19~20时 | 8.636 | 6.9 | 6.99 | 7.04 | 1.5 | 0.013 | 0.031 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.029 | 0 | 0.145 | 0.001
20~21时 | 5.241 | 6.87 | 6.93 | 6.97 | 1.36 | 0.006 | 0.031 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.033 | 0 | 0.144 | 0.001
21~22时 | 2.465 | 6.85 | 6.9 | 6.97 | 1 | 0.002 | 0.029 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.037 | 0 | 0.082 | 0
22~23时 | 0.03 | 6.8 | 6.89 | 6.96 | 1.147 | 0 | 0.029 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.028 | 0 | 0.082 | 0
23~24时 | 0 | 6.78 | 6.88 | 6.95 | 1.5 | 0 | 0.028 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.02 | 0 | 0.018 | 0
有效日均值 |  |  | 6.89 |  | 1.709 |  | 0.030 |  | 0.008 |  | 0.0051 |  | 0.058 |  | 0.087
最大值 | 15.248 | 6.97 | 7.01 | 7.05 | 2.8 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.011 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0.152 | 0.002 | 0.183 | 0.002
最小值 | 0 | 6.65 | 6.77 | 6.83 | 1 | 0 | 0.024 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
总量 | 79.251 |  |  |  |  | 0.140 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.006 |  | 0.007