## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-25 00:00:00 至 2024-09-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.188 | 7.169 | 7.271 | 7.401 | 11.122 | 0.013 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0069 | 0 | 5.754 | 0.007
01~02时 | 34.981 | 7.115 | 7.184 | 7.416 | 7.468 | 0.261 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0084 | 0.0003 | 5.614 | 0.196
02~03时 | 39.785 | 7.192 | 7.342 | 7.573 | 6.129 | 0.227 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0084 | 0.0003 | 4.782 | 0.18
03~04时 | 32.346 | 7.239 | 7.43 | 7.607 | 2.6 | 0.084 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0084 | 0.0003 | 2.901 | 0.094
04~05时 | 7.456 | 7.253 | 7.453 | 7.622 | 2.194 | 0.019 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 2.899 | 0.022
05~06时 | 1.492 | 7.18 | 7.261 | 7.327 | 1.1 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 2.894 | 0.004
06~07时 | 1.225 | 7.128 | 7.249 | 7.381 | 1.181 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0 | 3.243 | 0.004
07~08时 | 1.765 | 7.101 | 7.163 | 7.426 | 1.4 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 4.04 | 0.007
08~09时 | 0.594 | 7.096 | 7.269 | 7.384 | 1.564 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0 | 3.746 | 0.002
09~10时 | 0.819 | 7.03 | 7.081 | 7.132 | 2 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 3.132 | 0.003
10~11时 | 1.413 | 7.012 | 7.191 | 7.413 | 2.164 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 3.831 | 0.007
11~12时 | 4.575 | 7.2 | 7.383 | 7.534 | 2.6 | 0.012 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0066 | 0 | 5.412 | 0.025
12~13时 | 59.578 | 7.065 | 7.732 | 8.136 | 2.465 | 0.142 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0.0002 | 4.671 | 0.251
13~14时 | 25.708 | 7.588 | 7.913 | 8.158 | 2.1 | 0.054 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 3.103 | 0.08
14~15时 | 0.666 | 7.347 | 7.515 | 7.619 | 1.802 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 3.33 | 0.002
15~16时 | 0.795 | 7.32 | 7.407 | 7.456 | 1 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 3.805 | 0.003
16~17时 | 2.677 | 7.188 | 7.31 | 7.515 | 8.285 | 0.045 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 11.061 | 0.047
17~18时 | 2.245 | 7.242 | 7.284 | 7.344 | 27.899 | 0.063 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 26.479 | 0.059
18~19时 | 86.198 | 7.094 | 7.45 | 7.678 | 31.069 | 2.831 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 21.992 | 1.677
19~20时 | 86.305 | 7.289 | 7.562 | 7.702 | 39.496 | 3.409 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 12.458 | 1.075
20~21时 | 12.561 | 7.247 | 7.47 | 7.554 | 32.375 | 0.477 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 10.089 | 0.15
21~22时 | 2.405 | 7.165 | 7.256 | 7.333 | 13.121 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0006 | 0 | 5.074 | 0.012
22~23时 | 2.068 | 7.128 | 7.223 | 7.337 | 10.319 | 0.022 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0008 | 0 | 6.257 | 0.013
23~24时 | 2.039 | 7.139 | 7.188 | 7.244 | 2.745 | 0.006 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 8.811 | 0.018
有效日均值 |  |  | 7.3583 |  | 8.925 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.0091 |  | 6.891
最大值 | 86.305 | 7.588 | 7.913 | 8.158 | 39.496 | 3.409 | 0.013 | 0.001 | 0.019 | 0 | 0.032 | 0.0003 | 26.479 | 1.677
最小值 | 0.594 | 7.012 | 7.081 | 7.132 | 1 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.894 | 0.002
总量 | 410.8940 |  |  |  |  | 7.708 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.0017 |  | 3.938