## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-25 00:00:00 至 2024-09-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.79 | 6.88 | 6.94 | 1.528 | 0 | 0.029 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.023 | 0 | 0.017 | 0
01~02时 | 1.369 | 6.79 | 6.89 | 6.96 | 1.6 | 0.002 | 0.031 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.025 | 0 | 0.101 | 0
02~03时 | 14.291 | 6.94 | 6.96 | 6.98 | 1.824 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.039 | 0.001 | 0.1 | 0.001
03~04时 | 11.298 | 6.87 | 6.94 | 6.98 | 2.4 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.051 | 0.001 | 0.059 | 0.001
04~05时 | 0.73 | 6.81 | 6.88 | 6.92 | 2.047 | 0.002 | 0.028 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.043 | 0 | 0.059 | 0
05~06时 | 0 | 6.81 | 6.87 | 6.92 | 1.2 | 0 | 0.027 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.037 | 0 | 0.123 | 0
06~07时 | 0 | 6.78 | 6.84 | 6.89 | 1.648 | 0 | 0.027 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.026 | 0 | 0.123 | 0
07~08时 | 0 | 6.74 | 6.82 | 6.88 | 2.8 | 0 | 0.027 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.016 | 0 | 0.059 | 0
08~09时 | 0 | 6.79 | 6.84 | 6.9 | 2.439 | 0 | 0.027 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.017 | 0 | 0.058 | 0
09~10时 | 0 | 6.81 | 6.89 | 6.97 | 1.5 | 0 | 0.027 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.017 | 0 | 0.164 | 0
10~11时 | 0 | 6.85 | 6.95 | 6.99 | 1.444 | 0 | 0.025 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.019 | 0 | 0.165 | 0
11~12时 | 0.2 | 6.85 | 6.97 | 7.02 | 1.3 | 0 | 0.022 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0 | 0.082 | 0
12~13时 | 12.526 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 1.417 | 0.018 | 0.022 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.019 | 0 | 0.082 | 0.001
13~14时 | 15.65 | 6.97 | 6.99 | 7.01 | 10.537 | 0.166 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0098 | 0.0002 | 0.015 | 0 | 0.31 | 0.005
14~15时 | 4.827 | 6.93 | 6.99 | 7.04 | 43.78 | 0.211 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.002
15~16时 | 0.11 | 6.93 | 6.97 | 7.01 | 22.142 | 0.005 | 0.021 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0
16~17时 | 0 | 6.94 | 7 | 7.04 | 2.696 | 0 | 0.022 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.113 | 0 | 0.079 | 0
17~18时 | 0 | 6.98 | 7.02 | 7.04 | 2.696 | 0 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.048 | 0 | 0.001 | 0
18~19时 | 2.4 | 6.98 | 7.02 | 7.05 | 2.508 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0 | 0
19~20时 | 14.805 | 7 | 7.02 | 7.03 | 1.8 | 0.027 | 0.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0.0005 | 0.027 | 0 | 0.12 | 0.002
20~21时 | 8.35 | 6.97 | 7.02 | 7.05 | 1.674 | 0.015 | 0.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 0.023 | 0 | 0.121 | 0.001
21~22时 | 0.299 | 6.88 | 6.94 | 7.01 | 1.2 | 0 | 0.033 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.019 | 0 | 0.039 | 0
22~23时 | 0 | 6.78 | 6.89 | 6.96 | 1.395 | 0 | 0.033 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.038 | 0
23~24时 | 0 | 6.84 | 6.91 | 6.96 | 2 | 0 | 0.033 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.017 | 0 | 0.058 | 0
有效日均值 |  |  | 6.94 |  | 4.816 |  | 0.027 |  | 0.007 |  | 0.0108 |  | 0.028 |  | 0.098
最大值 | 15.65 | 7 | 7.02 | 7.05 | 43.78 | 0.211 | 0.033 | 0 | 0.01 | 0 | 0.033 | 0.0005 | 0.113 | 0.001 | 0.31 | 0.005
最小值 | 0 | 6.74 | 6.82 | 6.88 | 1.2 | 0 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 86.856 |  |  |  |  | 0.504 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0013 |  | 0.002 |  | 0.012