## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-26 00:00:00 至 2024-09-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.92 | 6.95 | 6.99 | 38.215 | 0 | 0.033 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.547 | 0 | 0.058 | 0
01~02时 | 1.552 | 6.91 | 6.94 | 6.97 | 162.957 | 0.253 | 0.033 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 1 | 0.002 | 0.017 | 0
02~03时 | 14.507 | 6.94 | 6.96 | 6.99 | 129.198 | 1.84 | 0.033 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 1 | 0.015 | 0.016 | 0
03~04时 | 11.53 | 6.92 | 6.97 | 6.99 | 2.2 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 1 | 0.012 | 0 | 0
04~05时 | 0.755 | 6.84 | 6.89 | 6.95 | 2.075 | 0.002 | 0.034 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0037 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0
05~06时 | 0 | 6.86 | 6.89 | 6.92 | 1.6 | 0 | 0.032 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0026 | 0 | 1 | 0 | 0.058 | 0
06~07时 | 0.981 | 6.86 | 6.89 | 6.92 | 1.663 | 0.002 | 0.032 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0028 | 0 | 1 | 0.001 | 0.058 | 0
07~08时 | 0.448 | 6.82 | 6.89 | 6.92 | 1.9 | 0.001 | 0.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0069 | 0 | 1 | 0 | 0.476 | 0
08~09时 | 0 | 6.86 | 6.9 | 6.93 | 1.9 | 0 | 0.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0068 | 0 | 1 | 0 | 0.477 | 0
09~10时 | 0 | 6.88 | 6.91 | 6.93 | 1.9 | 0 | 0.031 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 0 | 6.88 | 6.93 | 6.96 | 12.435 | 0 | 0.029 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0
11~12时 | 0 | 6.88 | 6.93 | 6.99 | 16.072 | 0 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.039 | 0 | 0.038 | 0
12~13时 | 2.221 | 6.94 | 6.99 | 7.05 | 13.099 | 0.012 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.039 | 0 | 0.037 | 0
13~14时 | 14.796 | 6.96 | 6.98 | 7.01 | 1.8 | 0.027 | 0.02 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.039 | 0.001 | 0.016 | 0
14~15时 | 15.158 | 6.98 | 7 | 7.02 | 1.822 | 0.028 | 0.019 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.015 | 0
15~16时 | 15.251 | 7 | 7.02 | 7.03 | 1.9 | 0.029 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.031 | 0 | 0.038 | 0.001
16~17时 | 15.296 | 7.01 | 7.02 | 7.04 | 1.744 | 0.027 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.038 | 0.001
17~18时 | 6.114 | 6.92 | 6.99 | 7.03 | 1.2 | 0.007 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.039 | 0 | 0.016 | 0
18~19时 | 0.147 | 6.9 | 6.95 | 7 | 1.242 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.039 | 0 | 0.015 | 0
19~20时 | 0 | 6.87 | 6.95 | 6.99 | 1.4 | 0 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0 | 6.91 | 6.94 | 6.97 | 1.379 | 0 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
21~22时 | 0 | 6.88 | 6.92 | 6.96 | 1.3 | 0 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.372 | 0
22~23时 | 0 | 6.92 | 6.96 | 7 | 1.507 | 0 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.031 | 0 | 0.374 | 0
23~24时 | 0 | 6.92 | 6.96 | 6.98 | 2.3 | 0 | 0.017 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.018 | 0
有效日均值 |  |  | 6.95 |  | 16.784 |  | 0.024 |  | 0.006 |  | 0.0035 |  | 0.414 |  | 0.089
最大值 | 15.296 | 7.01 | 7.02 | 7.05 | 162.957 | 1.84 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 1 | 0.015 | 0.477 | 0.001
最小值 | 0 | 6.82 | 6.89 | 6.92 | 1.2 | 0 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0
总量 | 98.757 |  |  |  |  | 2.252 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0.032 |  | 0.002