## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-26 00:00:00 至 2024-09-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.918 | 7.143 | 7.271 | 7.383 | 2.299 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 8.396 | 0.016
01~02时 | 1.904 | 7.166 | 7.217 | 7.284 | 1.1 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 7.499 | 0.014
02~03时 | 1.814 | 7.201 | 7.314 | 7.434 | 1.193 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 6.985 | 0.013
03~04时 | 1.785 | 7.225 | 7.285 | 7.33 | 1.6 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0026 | 0 | 5.894 | 0.011
04~05时 | 45.453 | 7.089 | 7.507 | 7.711 | 1.543 | 0.068 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0022 | 0.0001 | 5.537 | 0.236
05~06时 | 38.444 | 7.398 | 7.608 | 7.734 | 1.4 | 0.054 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 4.779 | 0.184
06~07时 | 2.008 | 7.284 | 7.356 | 7.44 | 7.135 | 0.012 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 10.081 | 0.018
07~08时 | 2.604 | 7.152 | 7.232 | 7.498 | 22.577 | 0.059 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 20.684 | 0.054
08~09时 | 2.43 | 7.174 | 7.283 | 7.383 | 23.86 | 0.058 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 16.884 | 0.04
09~10时 | 2.463 | 7.139 | 7.211 | 7.279 | 27.328 | 0.067 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 8.685 | 0.021
10~11时 | 83.359 | 7.009 | 7.132 | 7.241 | 27.328 | 2.278 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0010 | 8.685 | 0.724
11~12时 | 90.763 | 2.292 | 6.033 | 7.111 | 27.328 | 2.48 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0011 | 8.685 | 0.788
12~13时 | 12.887 | 6.905 | 7.055 | 7.14 | 27.328 | 0.352 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 12.828 | 0.127
13~14时 | 3.298 | 7.005 | 7.049 | 7.1 | 27.328 | 0.09 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 20.991 | 0.069
14~15时 | 6.397 | 7.046 | 7.117 | 7.259 | 17.689 | 0.097 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 17.926 | 0.111
15~16时 | 2.79 | 7.133 | 7.16 | 7.235 | 12.941 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 13.713 | 0.038
16~17时 | 3.197 | 7.186 | 7.252 | 7.362 | 10.194 | 0.038 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 15.163 | 0.046
17~18时 | 22.348 | 7.003 | 7.2 | 7.299 | 2.8 | 0.063 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0084 | 0.0002 | 18.245 | 0.408
18~19时 | 126.28 | 7.059 | 7.196 | 7.405 | 4.126 | 0.512 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0064 | 0.0008 | 18.349 | 2.316
19~20时 | 68.99 | 7.407 | 7.613 | 7.743 | 7.425 | 0.512 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0033 | 0.0002 | 18.574 | 1.281
20~21时 | 81.183 | 7.304 | 7.499 | 7.656 | 12.336 | 1.328 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0029 | 0.0002 | 19.871 | 1.7
21~22时 | 100.195 | 7.277 | 7.409 | 7.563 | 25.614 | 2.566 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0024 | 0.0002 | 22.671 | 2.272
22~23时 | 110.158 | 7.267 | 7.391 | 7.575 | 23.551 | 2.503 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0028 | 0.0003 | 19.391 | 1.992
23~24时 | 67.938 | 7.308 | 7.484 | 7.611 | 17.972 | 1.221 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0034 | 0.0002 | 12.313 | 0.837
有效日均值 |  |  | 7.2452 |  | 13.916 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.0100 |  | 13.451
最大值 | 126.28 | 7.407 | 7.613 | 7.743 | 27.328 | 2.566 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0.0011 | 22.671 | 2.316
最小值 | 1.785 | 2.292 | 6.033 | 7.1 | 1.1 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 4.779 | 0.011
总量 | 880.6174 |  |  |  |  | 14.407 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0052 |  | 13.317