## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-28 00:00:00 至 2024-09-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 65.977 | 6.972 | 7.072 | 7.278 | 3.109 | 0.208 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 18.732 | 1.258
01~02时 | 107.942 | 6.804 | 6.9 | 7.018 | 4.408 | 0.476 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0001 | 28.21 | 3.045
02~03时 | 74.573 | 6.747 | 6.785 | 6.806 | 6.011 | 0.404 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.109 | 0.0054 | 28.647 | 2.124
03~04时 | 11.43 | 6.733 | 6.863 | 7.255 | 9.825 | 0.112 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.276 | 0.0032 | 29.621 | 0.339
04~05时 | 17.505 | 7.257 | 7.359 | 7.431 | 10.915 | 0.175 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.266 | 0.0048 | 25.113 | 0.507
05~06时 | 2.453 | 7.147 | 7.244 | 7.374 | 13.498 | 0.033 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.252 | 0.0006 | 14.254 | 0.035
06~07时 | 2.116 | 7.126 | 7.146 | 7.16 | 10.265 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.002 | 0 | 0.154 | 0.0003 | 15.787 | 0.033
07~08时 | 1.998 | 7.124 | 7.147 | 7.18 | 2.6 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0062 | 0 | 19.479 | 0.039
08~09时 | 5.559 | 6.498 | 7.178 | 7.398 | 2.36 | 0.010 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0 | 18.992 | 0.1
09~10时 | 0.701 | 6.4 | 6.55 | 7.001 | 1.8 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0026 | 0 | 17.808 | 0.012
10~11时 | 17.472 | 6.265 | 7.261 | 7.478 | 3.227 | 0.045 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 15.686 | 0.291
11~12时 | 1.781 | 7.262 | 7.345 | 7.495 | 6.622 | 0.012 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 10.532 | 0.019
12~13时 | 50.966 | 6.848 | 7.224 | 7.358 | 5.888 | 0.286 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 10.001 | 0.5
13~14时 | 40.376 | 7.242 | 7.389 | 7.586 | 4.14 | 0.167 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 8.92 | 0.36
14~15时 | 15.856 | 7.53 | 7.63 | 7.688 | 3.563 | 0.064 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 9.034 | 0.142
15~16时 | 2.356 | 7.495 | 7.558 | 7.654 | 2.196 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 9.27 | 0.022
16~17时 | 2.473 | 7.437 | 7.517 | 7.564 | 2.316 | 0.006 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 9.249 | 0.023
17~18时 | 2.936 | 7.469 | 7.523 | 7.555 | 2.6 | 0.008 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0032 | 0 | 9.202 | 0.027
18~19时 | 77.587 | 6.783 | 7.174 | 7.634 | 2.036 | 0.129 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0036 | 0.0003 | 9.228 | 0.717
19~20时 | 78.694 | 6.385 | 6.811 | 7.401 | 0.698 | 0.055 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0042 | 0.0003 | 9.285 | 0.731
20~21时 | 8.081 | 7.166 | 7.362 | 7.479 | 2.789 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0 | 9.414 | 0.075
21~22时 | 3.741 | 7.1 | 7.123 | 7.167 | 8.664 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0046 | 0 | 9.68 | 0.036
22~23时 | 2.577 | 7.131 | 7.166 | 7.199 | 6.437 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0038 | 0 | 12.011 | 0.031
23~24时 | 2.129 | 7.163 | 7.23 | 7.288 | 1.136 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0027 | 0 | 16.851 | 0.036
有效日均值 |  |  | 7.1904 |  | 4.879 |  | 0.012 |  | 0.002 |  | 0.0463 |  | 15.209
最大值 | 107.942 | 7.53 | 7.63 | 7.688 | 13.498 | 0.476 | 0.026 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.276 | 0.0054 | 29.621 | 3.045
最小值 | 0.701 | 6.265 | 6.55 | 6.806 | 0.698 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 8.92 | 0.012
总量 | 597.2886 |  |  |  |  | 2.289 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.0153 |  | 10.502