## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-28 00:00:00 至 2024-09-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.094 | 6.92 | 6.96 | 6.99 | 1.997 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.033 | 0 | 0.27 | 0
01~02时 | 11.025 | 6.96 | 7 | 7.02 | 1.2 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.031 | 0 | 0.002 | 0
02~03时 | 8.276 | 6.94 | 6.99 | 7.03 | 1.294 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0
03~04时 | 1.841 | 6.91 | 6.96 | 6.99 | 1.7 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.031 | 0 | 0.017 | 0
04~05时 | 0.022 | 6.89 | 6.93 | 6.97 | 1.832 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.032 | 0 | 0.017 | 0
05~06时 | 0 | 6.89 | 6.93 | 6.98 | 2.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.032 | 0 | 0.704 | 0
06~07时 | 0 | 6.87 | 6.93 | 6.97 | 2.097 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.033 | 0 | 0.71 | 0
07~08时 | 0 | 6.85 | 6.93 | 6.97 | 1.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.034 | 0 | 0.563 | 0
08~09时 | 0 | 6.91 | 6.99 | 7.06 | 1.422 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.033 | 0 | 0.562 | 0
09~10时 | 0 | 7 | 7.13 | 7.19 | 1.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.033 | 0 | 0.104 | 0
10~11时 | 0 | 7.1 | 7.25 | 7.33 | 2.083 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.032 | 0 | 0.101 | 0
11~12时 | 0 | 7.2 | 7.26 | 7.31 | 2.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.032 | 0 | 0.041 | 0
12~13时 | 2.298 | 7.13 | 7.22 | 7.3 | 2.493 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.035 | 0 | 0.041 | 0
13~14时 | 15.1 | 7.09 | 7.12 | 7.15 | 1.4 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.037 | 0.001 | 0.145 | 0.002
14~15时 | 15.666 | 7.09 | 7.11 | 7.14 | 1.481 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.146 | 0.002
15~16时 | 15.612 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 1.8 | 0.028 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.128 | 0.002
16~17时 | 15.367 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 2.017 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.128 | 0.002
17~18时 | 9.299 | 7.07 | 7.12 | 7.15 | 2.8 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.036 | 0 | 0.086 | 0.001
18~19时 | 0.744 | 7.04 | 7.08 | 7.11 | 2.804 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.035 | 0 | 0.086 | 0
19~20时 | 0.011 | 7.03 | 7.07 | 7.1 | 2.818 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.034 | 0 | 0.002 | 0
20~21时 | 0 | 7 | 7.05 | 7.09 | 2.384 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.035 | 0 | 0.001 | 0
21~22时 | 0 | 6.89 | 6.97 | 7.02 | 0.978 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.035 | 0 | 0.001 | 0
22~23时 | 0 | 6.93 | 6.98 | 7.03 | 1.206 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.035 | 0 | 0.001 | 0
23~24时 | 0 | 6.86 | 6.95 | 7 | 2.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.035 | 0 | 0.001 | 0
有效日均值 |  |  | 7.05 |  | 1.925 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0016 |  | 0.034 |  | 0.161
最大值 | 15.666 | 7.2 | 7.26 | 7.33 | 2.818 | 0.031 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.037 | 0.001 | 0.71 | 0.002
最小值 | 0 | 6.85 | 6.93 | 6.97 | 0.978 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0
总量 | 95.356 |  |  |  |  | 0.162 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.003 |  | 0.009