## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-29 00:00:00 至 2024-09-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.821 | 7.265 | 7.339 | 7.381 | 1.92 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0022 | 0 | 17.118 | 0.031
01~02时 | 103.441 | 6.913 | 7.015 | 7.421 | 3.786 | 0.392 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.0002 | 17.672 | 1.828
02~03时 | 65.456 | 6.667 | 6.783 | 6.918 | 5.632 | 0.293 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 20.223 | 1.226
03~04时 | 25.276 | 6.756 | 7.323 | 7.527 | 10.008 | 0.253 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 25.52 | 0.645
04~05时 | 27.155 | 7.52 | 7.573 | 7.614 | 9.824 | 0.267 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.071 | 0.0019 | 20.562 | 0.56
05~06时 | 27.437 | 7.596 | 7.624 | 7.658 | 9.387 | 0.258 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.181 | 0.0050 | 10.341 | 0.284
06~07时 | 8.482 | 7.432 | 7.586 | 7.687 | 7.569 | 0.078 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.121 | 0.0015 | 9.875 | 0.087
07~08时 | 1.85 | 7.437 | 7.52 | 7.59 | 3.259 | 0.006 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 8.9 | 0.016
08~09时 | 1.646 | 7.304 | 7.401 | 7.495 | 2.349 | 0.004 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0 | 9.069 | 0.015
09~10时 | 1.691 | 7.208 | 7.341 | 7.486 | 0.347 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 9.422 | 0.016
10~11时 | 1.704 | 7.279 | 7.455 | 7.542 | 0.597 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 9.682 | 0.016
11~12时 | 1.607 | 7.359 | 7.441 | 7.522 | 1.2 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 10.227 | 0.016
12~13时 | 104.711 | 6.959 | 7.534 | 7.676 | 1.581 | 0.18 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0090 | 0.0009 | 9.975 | 1.035
13~14时 | 70.598 | 7.092 | 7.413 | 7.687 | 2.5 | 0.177 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0062 | 0.0004 | 9.4 | 0.664
14~15时 | 17.919 | 7.517 | 7.607 | 7.669 | 2.93 | 0.049 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0048 | 0.0001 | 9.903 | 0.174
15~16时 | 2.665 | 7.216 | 7.523 | 7.59 | 3.965 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0026 | 0 | 10.957 | 0.029
16~17时 | 4.538 | 6.886 | 6.982 | 7.204 | 3.443 | 0.017 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0020 | 0 | 13.768 | 0.057
17~18时 | 1.881 | 7.046 | 7.116 | 7.204 | 2.2 | 0.004 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0011 | 0 | 20.123 | 0.038
18~19时 | 82.244 | 7.083 | 7.398 | 7.551 | 2.12 | 0.17 | 0.015 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.057 | 0.0076 | 18.029 | 1.375
19~20时 | 82.628 | 7.546 | 7.629 | 7.766 | 1.929 | 0.159 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.142 | 0.011 | 12.841 | 1.061
20~21时 | 59.786 | 7.53 | 7.707 | 7.856 | 1.743 | 0.099 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.086 | 0.0037 | 11.706 | 0.67
21~22时 | 39.466 | 7.636 | 7.836 | 8.085 | 1.3 | 0.051 | 0.018 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 9.302 | 0.367
22~23时 | 9.486 | 7.642 | 7.722 | 7.78 | 1.241 | 0.012 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 9.79 | 0.092
23~24时 | 8.798 | 7.671 | 7.71 | 7.744 | 1.1 | 0.010 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 10.822 | 0.095
有效日均值 |  |  | 7.4412 |  | 3.414 |  | 0.011 |  | 0.003 |  | 0.0330 |  | 13.134
最大值 | 104.711 | 7.671 | 7.836 | 8.085 | 10.008 | 0.392 | 0.02 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.181 | 0.011 | 25.52 | 1.828
最小值 | 1.607 | 6.667 | 6.783 | 6.918 | 0.347 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 8.9 | 0.015
总量 | 752.2979 |  |  |  |  | 2.496 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.0333 |  | 10.397