## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-29 00:00:00 至 2024-09-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.65 | 6.94 | 6.99 | 7.03 | 2.121 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0
01~02时 | 13.72 | 6.95 | 7.03 | 7.06 | 2.203 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.033 | 0 | 0.559 | 0.008
02~03时 | 5.644 | 6.94 | 7.01 | 7.05 | 2.176 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.034 | 0 | 0.563 | 0.003
03~04时 | 0.134 | 6.94 | 6.98 | 7.01 | 2.081 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.035 | 0 | 0.003 | 0
04~05时 | 0 | 6.92 | 6.96 | 7 | 2.972 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
05~06时 | 0 | 6.89 | 6.93 | 6.97 | 6.14 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.03 | 0 | 0.665 | 0
06~07时 | 0 | 6.9 | 6.95 | 6.99 | 5.132 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.029 | 0 | 0.668 | 0
07~08时 | 0 | 6.93 | 6.97 | 7.02 | 1.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.029 | 0 | 0.521 | 0
08~09时 | 0 | 6.96 | 7.03 | 7.1 | 1.122 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.032 | 0 | 0.521 | 0
09~10时 | 0 | 7.06 | 7.16 | 7.29 | 1.2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.035 | 0 | 0.021 | 0
10~11时 | 0 | 7.19 | 7.29 | 7.35 | 1.352 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.034 | 0 | 0.019 | 0
11~12时 | 1.523 | 7.21 | 7.3 | 7.36 | 1.9 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.033 | 0 | 0.312 | 0
12~13时 | 14.829 | 7.13 | 7.18 | 7.22 | 1.859 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.032 | 0 | 0.314 | 0.005
13~14时 | 15.684 | 7.13 | 7.14 | 7.16 | 1.7 | 0.027 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.031 | 0 | 0.481 | 0.008
14~15时 | 9.806 | 7.1 | 7.15 | 7.19 | 1.938 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.482 | 0.005
15~16时 | 1.345 | 7.09 | 7.12 | 7.16 | 2.8 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.033 | 0 | 0.15 | 0
16~17时 | 4.765 | 7.11 | 7.14 | 7.18 | 2.778 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.033 | 0 | 0.148 | 0.001
17~18时 | 4.532 | 7.06 | 7.11 | 7.15 | 2.7 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.033 | 0 | 0.148 | 0.001
18~19时 | 3.495 | 7.06 | 7.1 | 7.13 | 2.657 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.034 | 0 | 0.148 | 0.001
19~20时 | 1.297 | 7.07 | 7.1 | 7.13 | 2.5 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.034 | 0 | 0.001 | 0
20~21时 | 0.077 | 7.06 | 7.11 | 7.16 | 2.243 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
21~22时 | 0 | 7.06 | 7.11 | 7.14 | 1.4 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.036 | 0 | 0.003 | 0
22~23时 | 0 | 7.06 | 7.1 | 7.14 | 1.573 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.034 | 0 | 0.002 | 0
23~24时 | 0 | 7.05 | 7.09 | 7.12 | 2.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.032 | 0 | 0.71 | 0
有效日均值 |  |  | 7.09 |  | 2.327 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0012 |  | 0.033 |  | 0.268
最大值 | 15.684 | 7.21 | 7.3 | 7.36 | 6.14 | 0.03 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.036 | 0 | 0.71 | 0.008
最小值 | 0 | 6.89 | 6.93 | 6.97 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0
总量 | 77.500 |  |  |  |  | 0.161 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.002 |  | 0.030