## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-30 00:00:00 至 2024-09-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.277 | 7.03 | 7.08 | 7.13 | 2.005 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.034 | 0 | 0.714 | 0.003
01~02时 | 15.491 | 7.05 | 7.09 | 7.11 | 1.3 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.276 | 0.004
02~03时 | 15.741 | 7.07 | 7.09 | 7.12 | 1.575 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.273 | 0.004
03~04时 | 4.014 | 6.96 | 7.02 | 7.08 | 2.571 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.031 | 0 | 0.669 | 0.003
04~05时 | 0.106 | 6.93 | 6.97 | 7.01 | 2.599 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.033 | 0 | 0.67 | 0
05~06时 | 0 | 6.92 | 6.97 | 7.01 | 2.7 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.034 | 0 | 0.273 | 0
06~07时 | 0 | 6.89 | 6.95 | 6.99 | 2.594 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.033 | 0 | 0.27 | 0
07~08时 | 0 | 6.89 | 6.95 | 6.99 | 2.205 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.033 | 0 | 0.478 | 0
08~09时 | 0 | 6.96 | 7.05 | 7.14 | 2.182 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.033 | 0 | 0.48 | 0
09~10时 | 0 | 7.07 | 7.18 | 7.27 | 2.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.033 | 0 | 0.379 | 0
10~11时 | 0 | 7.21 | 7.28 | 7.34 | 1.927 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.032 | 0 | 0.378 | 0
11~12时 | 0 | 7.12 | 7.25 | 7.3 | 1.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.065 | 0
12~13时 | 0.05 | 7.16 | 7.23 | 7.29 | 1.647 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.031 | 0 | 0.063 | 0
13~14时 | 11.455 | 7.09 | 7.16 | 7.22 | 2.9 | 0.033 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 15.454 | 7.09 | 7.12 | 7.17 | 2.9 | 0.045 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
15~16时 | 13.008 | 7.06 | 7.09 | 7.12 | 2.9 | 0.038 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 13.831 | 7.07 | 7.12 | 7.16 | 2.683 | 0.037 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0
17~18时 | 11.306 | 7.05 | 7.12 | 7.15 | 1.8 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.032 | 0 | 0.419 | 0.005
18~19时 | 0.95 | 7.04 | 7.08 | 7.14 | 1.755 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.422 | 0
19~20时 | 0.031 | 6.95 | 7.03 | 7.1 | 1.591 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.031 | 0 | 0.047 | 0
20~21时 | 0 | 7.01 | 7.05 | 7.08 | 1.512 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.03 | 0 | 0.045 | 0
21~22时 | 0 | 7.01 | 7.05 | 7.09 | 1.223 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.03 | 0 | 0.022 | 0
22~23时 | 0 | 6.95 | 7.02 | 7.07 | 2.376 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.032 | 0 | 0.022 | 0
23~24时 | 0 | 6.93 | 6.99 | 7.03 | 6.63 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.033 | 0 | 0.022 | 0
有效日均值 |  |  | 7.08 |  | 2.291 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0010 |  | 0.032 |  | 0.249
最大值 | 15.741 | 7.21 | 7.28 | 7.34 | 6.63 | 0.045 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.714 | 0.005
最小值 | 0 | 6.89 | 6.95 | 6.99 | 1.223 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
总量 | 105.714 |  |  |  |  | 0.237 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.003 |  | 0.019