## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-01 00:00:00 至 2024-10-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.899 | 6.91 | 6.98 | 7.04 | 6.078 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.033 | 0 | 0.021 | 0
01~02时 | 15.319 | 7 | 7.06 | 7.11 | 4.043 | 0.062 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.667 | 0.010
02~03时 | 7.473 | 6.96 | 7.06 | 7.13 | 3.807 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.031 | 0 | 0.67 | 0.005
03~04时 | 0.302 | 6.94 | 7 | 7.07 | 2.939 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.03 | 0 | 0.065 | 0
04~05时 | 0 | 6.93 | 7.01 | 7.09 | 2.824 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.031 | 0 | 0.06 | 0
05~06时 | 0 | 6.95 | 7.02 | 7.08 | 2.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.031 | 0 | 0.269 | 0
06~07时 | 0 | 7.01 | 7.04 | 7.08 | 2.187 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0
07~08时 | 0 | 6.97 | 7.03 | 7.07 | 1.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.03 | 0 | 0.519 | 0
08~09时 | 0 | 6.99 | 7.05 | 7.09 | 1.569 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.031 | 0 | 0.52 | 0
09~10时 | 0 | 6.99 | 7.04 | 7.09 | 2.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.031 | 0 | 0.625 | 0
10~11时 | 0 | 7.02 | 7.07 | 7.12 | 2.292 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.03 | 0 | 0.625 | 0
11~12时 | 0 | 7.04 | 7.11 | 7.15 | 2.6 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.03 | 0 | 0.625 | 0
12~13时 | 6.489 | 7.07 | 7.13 | 7.18 | 2.304 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.033 | 0 | 0.624 | 0.004
13~14时 | 15.669 | 7.13 | 7.17 | 7.2 | 1.2 | 0.019 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.624 | 0.010
14~15时 | 15.745 | 7.13 | 7.17 | 7.2 | 1.179 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.623 | 0.010
15~16时 | 15.721 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 1.1 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.029 | 0 | 0.664 | 0.010
16~17时 | 15.78 | 7.06 | 7.09 | 7.12 | 1.1 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.029 | 0 | 0.664 | 0.010
17~18时 | 10.786 | 7.03 | 7.06 | 7.11 | 1.1 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.029 | 0 | 0.559 | 0.006
18~19时 | 0.718 | 7 | 7.04 | 7.09 | 1.311 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 | 0.556 | 0
19~20时 | 0 | 6.95 | 6.99 | 7.04 | 2.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.031 | 0 | 0.702 | 0
20~21时 | 0 | 6.96 | 7 | 7.04 | 2.184 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.03 | 0 | 0.703 | 0
21~22时 | 0.462 | 6.95 | 6.99 | 7.04 | 2.5 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.03 | 0 | 0.515 | 0
22~23时 | 0.105 | 6.94 | 7 | 7.05 | 2.479 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.029 | 0 | 0.512 | 0
23~24时 | 0 | 6.92 | 6.97 | 7 | 2.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.029 | 0 | 0.264 | 0
有效日均值 |  |  | 7.05 |  | 2.304 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.0067 |  | 0.031 |  | 0.498
最大值 | 15.78 | 7.13 | 7.17 | 7.2 | 6.078 | 0.062 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.035 | 0.001 | 0.703 | 0.01
最小值 | 0 | 6.91 | 6.97 | 7 | 1.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.029 | 0 | 0.021 | 0
总量 | 107.467 |  |  |  |  | 0.205 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0.003 |  | 0.067