## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-02 00:00:00 至 2024-10-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.807 | 6.95 | 6.98 | 7.02 | 2.355 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.261 | 0.001
01~02时 | 15.324 | 6.98 | 7.02 | 7.04 | 2.2 | 0.034 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.031 | 0 | 0.615 | 0.009
02~03时 | 10.797 | 6.96 | 7.01 | 7.04 | 2.284 | 0.024 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0.618 | 0.007
03~04时 | 0.73 | 6.89 | 6.95 | 6.98 | 2.6 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.03 | 0 | 0.369 | 0
04~05时 | 0 | 6.88 | 6.92 | 6.95 | 2.373 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.03 | 0 | 0.365 | 0
05~06时 | 0 | 6.89 | 6.93 | 6.95 | 1.6 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.03 | 0 | 0.468 | 0
06~07时 | 0 | 6.85 | 6.9 | 6.93 | 1.558 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.03 | 0 | 0.468 | 0
07~08时 | 0 | 6.88 | 6.91 | 6.93 | 1.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.03 | 0 | 0.468 | 0
08~09时 | 0 | 6.89 | 6.94 | 7 | 1.568 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.029 | 0 | 0.469 | 0
09~10时 | 0 | 6.97 | 7.06 | 7.15 | 2.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0 | 0.029 | 0 | 0.368 | 0
10~11时 | 0 | 7.13 | 7.23 | 7.31 | 1.93 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0 | 0.032 | 0 | 0.368 | 0
11~12时 | 0 | 7.23 | 7.29 | 7.33 | 1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.035 | 0 | 0.411 | 0
12~13时 | 1.181 | 7.19 | 7.26 | 7.35 | 1.042 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.034 | 0 | 0.413 | 0
13~14时 | 14.274 | 7.04 | 7.09 | 7.19 | 1.2 | 0.017 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.034 | 0 | 0.705 | 0.010
14~15时 | 13.15 | 7.04 | 7.09 | 7.12 | 1.2 | 0.016 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.033 | 0 | 0.709 | 0.009
15~16时 | 15.119 | 7.07 | 7.1 | 7.12 | 1.2 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.032 | 0 | 0.669 | 0.010
16~17时 | 5.836 | 7.07 | 7.1 | 7.15 | 1.368 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.669 | 0.004
17~18时 | 0.173 | 7.06 | 7.1 | 7.13 | 2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 | 0.566 | 0
18~19时 | 0 | 7.08 | 7.13 | 7.17 | 2.145 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.031 | 0 | 0.563 | 0
19~20时 | 0 | 7.03 | 7.08 | 7.14 | 2.692 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.032 | 0 | 0.626 | 0
20~21时 | 0 | 7.01 | 7.06 | 7.13 | 2.925 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.032 | 0 | 0.627 | 0
21~22时 | 0 | 6.99 | 7.05 | 7.08 | 3.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.032 | 0 | 0.709 | 0
22~23时 | 0 | 7.03 | 7.06 | 7.1 | 3.34 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.031 | 0 | 0.708 | 0
23~24时 | 0.208 | 7 | 7.06 | 7.1 | 1.591 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.031 | 0 | 0.313 | 0
有效日均值 |  |  | 7.05 |  | 1.982 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0174 |  | 0.031 |  | 0.522
最大值 | 15.324 | 7.23 | 7.29 | 7.35 | 3.8 | 0.034 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.035 | 0 | 0.709 | 0.01
最小值 | 0 | 6.85 | 6.9 | 6.93 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.029 | 0 | 0.261 | 0
总量 | 80.598 |  |  |  |  | 0.129 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0013 |  | 0.003 |  | 0.051