## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-02 00:00:00 至 2024-10-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.714 | 7.213 | 7.291 | 7.362 | 2.679 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0.0002 | 12.79 | 0.086
01~02时 | 6.513 | 7.292 | 7.343 | 7.383 | 5.996 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.0002 | 13.062 | 0.085
02~03时 | 6.335 | 7.324 | 7.402 | 7.469 | 4.781 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.0002 | 12.974 | 0.082
03~04时 | 6.192 | 7.392 | 7.448 | 7.504 | 2 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.035 | 0.0002 | 12.778 | 0.079
04~05时 | 70.156 | 7.028 | 7.413 | 7.519 | 2.213 | 0.163 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0.0023 | 12.69 | 0.887
05~06时 | 83.537 | 7.188 | 7.446 | 7.573 | 2.7 | 0.226 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.0026 | 12.506 | 1.045
06~07时 | 31.702 | 6.888 | 7.002 | 7.198 | 4.392 | 0.119 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0.0011 | 14.6 | 0.44
07~08时 | 6.304 | 6.956 | 7.07 | 7.213 | 8.217 | 0.052 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.041 | 0.0003 | 18.983 | 0.12
08~09时 | 5.157 | 6.946 | 7.065 | 7.186 | 8.549 | 0.044 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.054 | 0.0003 | 17.176 | 0.091
09~10时 | 1.759 | 6.445 | 6.693 | 6.954 | 9.299 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.073 | 0.0001 | 13.351 | 0.023
10~11时 | 56.596 | 6.445 | 7.043 | 7.599 | 8.272 | 0.421 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.056 | 0.0023 | 13.595 | 0.781
11~12时 | 56.374 | 7.369 | 7.542 | 7.651 | 5.912 | 0.333 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0016 | 14.111 | 0.795
12~13时 | 26.32 | 7.317 | 7.381 | 7.448 | 6.804 | 0.179 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0006 | 14.275 | 0.376
13~14时 | 24.896 | 7.355 | 7.397 | 7.434 | 8.845 | 0.22 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0003 | 14.618 | 0.364
14~15时 | 9.216 | 7.016 | 7.293 | 7.449 | 7.495 | 0.08 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0087 | 0.0001 | 13.732 | 0.134
15~16时 | 1.066 | 6.994 | 7.151 | 7.282 | 4.405 | 0.005 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 11.849 | 0.013
16~17时 | 1.076 | 7.095 | 7.286 | 7.412 | 3.975 | 0.004 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 11.878 | 0.013
17~18时 | 1.107 | 7.228 | 7.269 | 7.371 | 2.99 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 11.941 | 0.013
18~19时 | 1.04 | 7.235 | 7.321 | 7.412 | 2.827 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0019 | 0 | 12.118 | 0.013
19~20时 | 1.755 | 7.265 | 7.348 | 7.496 | 2.459 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 12.494 | 0.022
20~21时 | 55.379 | 7.065 | 7.476 | 7.588 | 3.31 | 0.204 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 12.308 | 0.677
21~22时 | 53.907 | 7.413 | 7.502 | 7.593 | 5.112 | 0.276 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 11.943 | 0.644
22~23时 | 11.938 | 7.358 | 7.531 | 7.597 | 4.574 | 0.058 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 11.872 | 0.142
23~24时 | 5.771 | 7.327 | 7.417 | 7.519 | 3.339 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 11.72 | 0.068
有效日均值 |  |  | 7.2975 |  | 5.048 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.0233 |  | 有效数据不足
最大值 | 83.537 | 7.413 | 7.542 | 7.651 | 9.299 | 0.421 | 0.015 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.073 | 0.0026 | 18.983 | 1.045
最小值 | 1.04 | 6.445 | 6.693 | 6.954 | 2 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 11.72 | 0.013
总量 | 530.8214 |  |  |  |  | 2.530 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.0128 |  | 有效数据不足