## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-03 00:00:00 至 2024-10-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 12.227 | 6.98 | 7.07 | 7.13 | 1.673 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.032 | 0 | 0.308 | 0.004
01~02时 | 7.67 | 7.05 | 7.08 | 7.12 | 1.958 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.032 | 0 | 0.66 | 0.005
02~03时 | 0.537 | 7.02 | 7.08 | 7.14 | 2.957 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.031 | 0 | 0.663 | 0
03~04时 | 0.006 | 7.05 | 7.08 | 7.11 | 6.755 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.031 | 0 | 0.516 | 0
04~05时 | 0 | 7.06 | 7.1 | 7.13 | 6.755 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.032 | 0 | 0.514 | 0
05~06时 | 0 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 6.756 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.032 | 0 | 0.005 | 0
06~07时 | 0 | 7.03 | 7.06 | 7.11 | 5.661 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0
07~08时 | 0 | 7.04 | 7.06 | 7.08 | 1.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.258 | 0
08~09时 | 0 | 7.02 | 7.13 | 7.24 | 1.701 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.029 | 0 | 0.262 | 0
09~10时 | 0 | 7.22 | 7.29 | 7.38 | 2.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.028 | 0 | 0.305 | 0
10~11时 | 0 | 7.36 | 7.44 | 7.5 | 2.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.029 | 0 | 0.307 | 0
11~12时 | 0 | 7.4 | 7.47 | 7.53 | 2.4 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.03 | 0 | 0.557 | 0
12~13时 | 6.312 | 7.26 | 7.42 | 7.54 | 2.333 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.56 | 0.004
13~14时 | 15.765 | 7.22 | 7.25 | 7.28 | 2.1 | 0.033 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.027 | 0 | 0.52 | 0.008
14~15时 | 15.481 | 7.25 | 7.3 | 7.35 | 1.658 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.028 | 0 | 0.521 | 0.008
15~16时 | 15.401 | 7.29 | 7.32 | 7.35 | 0.122 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.028 | 0 | 0.669 | 0.010
16~17时 | 15.318 | 7.22 | 7.26 | 7.32 | 0.35 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.028 | 0 | 0.671 | 0.010
17~18时 | 12.548 | 7.17 | 7.23 | 7.3 | 1.224 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.028 | 0 | 0.423 | 0.005
18~19时 | 1.428 | 7.05 | 7.19 | 7.24 | 1.169 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 | 0.42 | 0.001
19~20时 | 0.048 | 7.17 | 7.22 | 7.26 | 0.978 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.031 | 0 | 0.521 | 0
20~21时 | 0 | 7.18 | 7.23 | 7.28 | 1.612 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.032 | 0 | 0.52 | 0
21~22时 | 0 | 7.18 | 7.22 | 7.26 | 4.044 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.032 | 0 | 0.624 | 0
22~23时 | 0 | 7.17 | 7.21 | 7.26 | 3.714 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.034 | 0 | 0.624 | 0
23~24时 | 0 | 7.15 | 7.18 | 7.24 | 2.449 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.035 | 0 | 0.664 | 0
有效日均值 |  |  | 7.21 |  | 2.695 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0174 |  | 0.030 |  | 0.462
最大值 | 15.765 | 7.4 | 7.47 | 7.54 | 6.756 | 0.033 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.035 | 0 | 0.671 | 0.01
最小值 | 0 | 6.98 | 7.06 | 7.08 | 0.122 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0
总量 | 102.741 |  |  |  |  | 0.134 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0018 |  | 0.003 |  | 0.055