## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-05 00:00:00 至 2024-10-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.246 | 7.437 | 7.527 | 7.582 | 1.768 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0028 | 0 | 11.682 | 0.061
01~02时 | 5.664 | 7.426 | 7.504 | 7.552 | 1.7 | 0.010 | 0.009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0059 | 0 | 11.64 | 0.066
02~03时 | 5.722 | 7.454 | 7.52 | 7.566 | 1.187 | 0.007 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0051 | 0 | 11.688 | 0.067
03~04时 | 5.663 | 7.439 | 7.512 | 7.563 | 0.081 | 0 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0039 | 0 | 11.783 | 0.067
04~05时 | 33.511 | 7.101 | 7.379 | 7.58 | 0.137 | 0.006 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0034 | 0.0001 | 11.586 | 0.383
05~06时 | 48.644 | 7.213 | 7.365 | 7.668 | 0.257 | 0.013 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0026 | 0.0001 | 11.192 | 0.544
06~07时 | 20.809 | 7.498 | 7.614 | 7.664 | 0.782 | 0.009 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 11.352 | 0.234
07~08时 | 3.311 | 7.271 | 7.42 | 7.522 | 1.931 | 0.006 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.038 | 0.0001 | 11.677 | 0.039
08~09时 | 82.812 | 7.115 | 7.248 | 7.395 | 1.736 | 0.137 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0022 | 11.634 | 0.962
09~10时 | 19.655 | 7.097 | 7.232 | 7.35 | 1.316 | 0.026 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 11.527 | 0.227
10~11时 | 41.953 | 6.921 | 7.225 | 7.349 | 1.148 | 0.045 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0005 | 11.603 | 0.488
11~12时 | 48.315 | 7.284 | 7.385 | 7.627 | 0.786 | 0.038 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0064 | 0.0003 | 11.756 | 0.568
12~13时 | 22.073 | 7.571 | 7.605 | 7.644 | 1.233 | 0.027 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0050 | 0.0001 | 11.939 | 0.263
13~14时 | 18.298 | 7.496 | 7.596 | 7.626 | 2.198 | 0.04 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 12.31 | 0.225
14~15时 | 1.281 | 7.335 | 7.469 | 7.569 | 2.281 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0022 | 0 | 12.219 | 0.016
15~16时 | 1.163 | 7.309 | 7.458 | 7.537 | 2.461 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 12.032 | 0.014
16~17时 | 1.138 | 7.371 | 7.483 | 7.581 | 2.16 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 12.012 | 0.014
17~18时 | 1.13 | 7.381 | 7.482 | 7.614 | 1.5 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 11.971 | 0.014
18~19时 | 40.023 | 7.095 | 7.6 | 7.842 | 1.813 | 0.08 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 11.859 | 0.472
19~20时 | 49.399 | 7.841 | 7.909 | 7.982 | 2.5 | 0.124 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 11.632 | 0.575
20~21时 | 6.218 | 7.327 | 7.59 | 7.907 | 1.797 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 11.735 | 0.072
21~22时 | 0.932 | 7.185 | 7.25 | 7.396 | 0.257 | 0 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 11.949 | 0.011
22~23时 | 0.92 | 7.212 | 7.363 | 7.485 | 1.094 | 0.001 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 11.982 | 0.011
23~24时 | 1.095 | 7.256 | 7.334 | 7.408 | 2.9 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 12.051 | 0.013
有效日均值 |  |  | 7.4617 |  | 1.459 |  | 0.012 |  | 0.004 |  | 0.0069 |  | 11.784
最大值 | 82.812 | 7.841 | 7.909 | 7.982 | 2.9 | 0.137 | 0.018 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.038 | 0.0022 | 12.31 | 0.962
最小值 | 0.92 | 6.921 | 7.225 | 7.349 | 0.081 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 11.192 | 0.011
总量 | 464.9871 |  |  |  |  | 0.605 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0042 |  | 5.406