## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-05 00:00:00 至 2024-10-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.93 | 7.14 | 7.27 | 2.632 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.028 | 0 | 0.624 | 0
01~02时 | 6.185 | 7.13 | 7.23 | 7.28 | 5.274 | 0.033 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.027 | 0 | 0.008 | 0
02~03时 | 13.57 | 7.2 | 7.28 | 7.32 | 5.518 | 0.074 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.026 | 0 | 0 | 0
03~04时 | 1.702 | 7 | 7.12 | 7.24 | 6.387 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.026 | 0 | 0.302 | 0
04~05时 | 0.012 | 6.95 | 7.1 | 7.25 | 6.44 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.026 | 0 | 0.305 | 0
05~06时 | 0 | 6.94 | 7.09 | 7.21 | 6.631 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.026 | 0 | 0.511 | 0
06~07时 | 0 | 6.95 | 7.09 | 7.2 | 6.496 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 0.512 | 0
07~08时 | 0 | 6.92 | 7.06 | 7.17 | 6.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.027 | 0 | 0.471 | 0
08~09时 | 0 | 6.95 | 7.18 | 7.31 | 5.22 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.025 | 0 | 0.471 | 0
09~10时 | 0 | 7.17 | 7.61 | 7.8 | 2.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.024 | 0 | 0.66 | 0
10~11时 | 0 | 7.75 | 7.85 | 7.96 | 2.422 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.025 | 0 | 0.664 | 0
11~12时 | 0 | 7.71 | 7.87 | 7.96 | 2.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.025 | 0 | 0.562 | 0
12~13时 | 0.036 | 7.7 | 7.81 | 7.91 | 2.544 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.024 | 0 | 0.561 | 0
13~14时 | 11.458 | 7.57 | 7.67 | 7.79 | 2.7 | 0.031 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.024 | 0 | 0.379 | 0.004
14~15时 | 15.521 | 7.53 | 7.61 | 7.7 | 2.582 | 0.04 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.023 | 0 | 0.377 | 0.006
15~16时 | 15.287 | 7.54 | 7.63 | 7.7 | 2.2 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.023 | 0 | 0.523 | 0.008
16~17时 | 14.414 | 7.59 | 7.66 | 7.7 | 2.332 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.023 | 0 | 0.526 | 0.008
17~18时 | 2.204 | 7.5 | 7.59 | 7.66 | 2.8 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.023 | 0 | 0.095 | 0
18~19时 | 0.029 | 7.47 | 7.57 | 7.65 | 2.624 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0.086 | 0
19~20时 | 0 | 7.47 | 7.56 | 7.63 | 2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 0.106 | 0
20~21时 | 0 | 7.44 | 7.57 | 7.63 | 2.154 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 0.104 | 0
21~22时 | 0 | 7.44 | 7.56 | 7.64 | 2.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.027 | 0 | 0.373 | 0
22~23时 | 0 | 7.48 | 7.57 | 7.64 | 2.607 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.026 | 0 | 0.376 | 0
23~24时 | 0 | 7.33 | 7.51 | 7.58 | 2.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.026 | 0 | 0.376 | 0
有效日均值 |  |  | 7.46 |  | 3.645 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.0166 |  | 0.025 |  | 0.374
最大值 | 15.521 | 7.75 | 7.87 | 7.96 | 6.631 | 0.074 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.028 | 0 | 0.664 | 0.008
最小值 | 0 | 6.92 | 7.06 | 7.17 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0
总量 | 80.418 |  |  |  |  | 0.261 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0012 |  | 0.002 |  | 0.027