## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-06 00:00:00 至 2024-10-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.1 | 7.318 | 7.41 | 7.506 | 2.647 | 0.003 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 11.863 | 0.013
01~02时 | 1.138 | 7.334 | 7.401 | 7.479 | 2.1 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 11.476 | 0.013
02~03时 | 1.134 | 7.359 | 7.449 | 7.56 | 2.037 | 0.002 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 11.626 | 0.013
03~04时 | 1.149 | 7.339 | 7.409 | 7.471 | 1.9 | 0.002 | 0.021 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0002 | 0 | 11.934 | 0.014
04~05时 | 33.285 | 7.104 | 7.507 | 7.904 | 2.057 | 0.072 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0003 | 0 | 11.976 | 0.4
05~06时 | 46.132 | 7.909 | 8.145 | 8.265 | 2.4 | 0.111 | 0.02 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 12.065 | 0.557
06~07时 | 10.504 | 7.342 | 7.683 | 8.027 | 2.275 | 0.025 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 12.058 | 0.127
07~08时 | 31.172 | 7.378 | 7.676 | 7.798 | 2 | 0.062 | 0.017 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.0010 | 12.042 | 0.375
08~09时 | 5.089 | 7.455 | 7.58 | 7.746 | 2.251 | 0.010 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.0002 | 11.968 | 0.061
09~10时 | 1.218 | 7.366 | 7.434 | 7.486 | 2.8 | 0.003 | 0.021 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 11.813 | 0.014
10~11时 | 43.025 | 7.037 | 7.577 | 7.805 | 2.293 | 0.084 | 0.021 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0005 | 11.895 | 0.514
11~12时 | 58.874 | 7.553 | 7.716 | 7.809 | 1.2 | 0.071 | 0.02 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0097 | 0.0006 | 12.063 | 0.71
12~13时 | 48.572 | 7.552 | 7.595 | 7.629 | 2.173 | 0.103 | 0.022 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0077 | 0.0004 | 15.318 | 0.735
13~14时 | 3.575 | 7.097 | 7.247 | 7.584 | 4.315 | 0.015 | 0.024 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0046 | 0 | 22.129 | 0.079
14~15时 | 1.81 | 7.009 | 7.065 | 7.12 | 5.645 | 0.010 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 20.706 | 0.038
15~16时 | 1.657 | 7.031 | 7.083 | 7.15 | 8.571 | 0.014 | 0.02 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0022 | 0 | 17.914 | 0.03
16~17时 | 1.353 | 7.096 | 7.148 | 7.19 | 45.29 | 0.06 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 17.092 | 0.023
17~18时 | 5.332 | 7.094 | 7.335 | 7.527 | 118.727 | 0.633 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 15.495 | 0.083
18~19时 | 40.003 | 7.204 | 7.549 | 7.639 | 82.683 | 2.656 | 0.014 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 14.431 | 0.558
19~20时 | 41.672 | 7.476 | 7.655 | 7.698 | 3.694 | 0.154 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 12.18 | 0.508
20~21时 | 13.408 | 7.362 | 7.637 | 7.841 | 2.893 | 0.049 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 12.421 | 0.164
21~22时 | 0.944 | 7.183 | 7.254 | 7.4 | 1.138 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 12.93 | 0.012
22~23时 | 0.9 | 7.157 | 7.345 | 7.518 | 23.131 | 0.021 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 12.641 | 0.011
23~24时 | 0.977 | 7.226 | 7.297 | 7.367 | 64.58 | 0.063 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 12.03 | 0.012
有效日均值 |  |  | 7.4670 |  | 16.200 |  | 0.018 |  | 0.003 |  | 0.0056 |  | 有效数据不足
最大值 | 58.874 | 7.909 | 8.145 | 8.265 | 118.727 | 2.656 | 0.024 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0.001 | 22.129 | 0.735
最小值 | 0.9 | 7.009 | 7.065 | 7.12 | 1.138 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0002 | 0 | 11.476 | 0.011
总量 | 394.0376 |  |  |  |  | 4.227 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.0028 |  | 有效数据不足